驻马店市薄山水库除险加固工程（一期）（二次）

（第五标段：机电设备购置标段）

招标文件

项目编号：ZMD2026-038

招标人：驻马店市薄山水库运行中心

招标代理机构：

日期：二〇二六年九月

招标代理项目部人员组成

一、项目负责人： 刘学盈

（建设类注册执业（职业）资格证号：建【造】11224100010068）

二、其他人员

1、姓名： 马  强   招标代理从业资格证Z4501004634

2、姓名： 赵雅静   招标代理从业资格证Z45020221540

3、姓名： 董国杰   招标代理从业资格证Z45020211607

目  录

第一卷	1

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	7

第三章 评标办法及定标办法	24

第四章 合同条款及格式	32

第二卷	51

第五章 工程量清单及图纸	52

第三卷	53

第六章 投标文件格式	54

# 第一卷

# 第一章 招标公告

驻马店市薄山水库除险加固工程（一期）（二次）招标公告

项目编号：ZMD2026-038

1、招标条件

本招标项目 驻马店市薄山水库除险加固工程（一期）（二次） 已由相关部门批准建设，项目代码： 2509-411700-04-01-869629 ，招标人为 驻马店市薄山水库运行中心 ，建设资金为 财政资金 ，招标代理机构为 正智国际工程管理（河南）有限公司 ，现就本项目第四标段：金属结构设备购置标段和第五标段：机电设备购置标段进行 二次公开招标 ，欢迎符合相关条件的投标人参加投标。

2、项目概况与招标范围

2.1 项目概况：薄山水库位于河南省驻马店市确山县境内的淮河支流臻头河上游，控制流域面积580km²，是一座以防洪、灌溉为主，结合发电、养殖、供水等综合利用的大（2）型水库，工程等别2等，主要建筑物级别2级。水库按100年一遇洪水设计，设计洪水位122.10m（废黄河口零点高程，下同），按5000年一遇洪水校核，校核洪水位125.30m，总库容5.16亿m³。

2.2 标段划分：共划分5个标段：第一标段：监理标段；第二标段：建筑工程及安装标段；第三标段：安全监测标段；第四标段：金属结构设备购置标段；第五标段：机电设备购置标段。本次招标其中的第四标段：金属结构设备购置标段、第五标段：机电设备购置标段。

2.3 第四标段：金属结构设备购置标段相关要求

2.3.1质量要求：合格，符合国家、行业、地方规定相应的技术标准和规范要求。

2.3.2供货期（服务期）：自合同签订之日起至竣工验收通过之日止（供货期按照监理人批准的供货计划实施）。

2.3.3招标范围：1、溢洪道检修闸门防腐更换部件、闸门埋件、电动葫芦、电动葫芦轨道及附件、自动抓梁等设备；2、溢洪道工作闸门弧形钢闸门、闸门埋件、弧门卷扬机、应急操作器及连接装置、动力单元等设备；3、输水洞拦污栅清污、防腐、事故检修闸门更换橡胶止水、锈蚀螺栓及主轮装置、防腐、出口工作闸门防腐、维护、液压启闭机等工程量清单所含设备及其必要附件、备品备件、附属设施等的设计、制造、包装、运输、安装指导、试验、验收、培训、协调、联络会议等工作。

2.4 第五标段：机电设备购置标段相关要求

2.4.1质量要求：合格，符合国家、行业、地方规定相应的技术标准和规范要求。

2.4.2供货期（服务期）：自合同签订之日起至竣工验收通过之日止（供货期按照监理人批准的供货计划实施）。

2.4.3招标范围：水力机械设备、溢洪道电气设备、照明系统、防雷接地系统、采暖通风、消防水工程、给排水工程、柴发机房电气工程、消防工程、火灾报警、大坝输水洞管理房、防雷接地等工程量清单所含设备及其必要附件、备品备件、附属设施等的设计、制造、包装、运输、安装指导、试验、验收、培训、协调、联络会议等工作。

2.5 本项目采用评定分离方式确定中标人。

3、投标人资格要求

3.1金属结构设备购置标段、机电设备购置标段资格要求

3.1.1第四标段：金属结构设备购置标段

- （1）投标人须具有独立法人资格，具有有效的水工金属结构制作与安装工程专业承包二级及以上资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、资金等方面具有相应的能力；

（2）投标人拟派项目负责人须具有机械类或水利类相关专业高级职称，拟派项目负责人应为本单位人员（提供2025年9月1日以来任意一个月社保缴纳证明）。

3.1.2第五标段：机电设备购置标段

（1）投标人须具有独立法人资格；

（2）投标人拟派项目负责人须具有水利类或机电类或制造安装类相关专业中级及以上职称，拟派项目负责人应为本单位人员（提供2025年9月1日以来任意一个月社保缴纳证明）。

3.2财务要求：投标人企业近三年财务状况良好，须提供2023、2024、2025年度经会计师事务所或第三方审计机构审计后的财务报告（成立不足三年的公司从成立之日起计算；新成立或成立不足一年的公司，提供基本开户银行出具的资信证明）。

3.3监管平台要求：投标人及其项目管理机构参建人员的信用信息应在全国水利建设市场监管平台公开，如授权委托代理人，委托代理人应是全国水利建设市场监管平台公开的人员；投标人提供的相关投标资料与全国水利建设市场监管平台公开的相应信息应保持一致（金属结构设备购置标段提供）。

3.4信誉要求：

3.4.1 投标人市场主体被列入“中国执行信息公开网--全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”失信被执行人的、被列入“中国政府采购网--政府采购严重违法失信行为记录名单”的、被列入“国家税务总局--重大税收违法失信案件信息公布栏”重大税收违法失信主体的，禁止其参与本项目投标活动（提供自招标公告发布日之后网页查询截图，查询截图须显示查询时间）；

3.4.2 本次招标要求的水利水电工程施工总承包资质被全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)资质“动态核查”被标注“资质异常”的投标人，拒绝参加本项目投标活动。提供投标人应标的资质条件未在全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)资质“动态核查”标注异常的查询截图；

3.4.3 投标人市场主体被列入“信用中国-严重失信主体名单查询”、“信用河南-失信惩戒对象名单”的均依法限制或禁止其参与本项目投标活动（提供自招标公告发布日之后网页查询截图，查询截图须显示查询时间）。

3.5其他要求：

3.5.1 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标（提供“国家企业信用信息公示系统”中完整的报告）。

3.5.2 本次招标不接受联合体投标，不允许转包和非法分包。

4、企业注册

4.1投标人首先通过驻马店市公共资源交易中心电子招投标交易平台网站（以下简称“交易平台网站”）（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/）进行交易主体注册，然后按网站通知公告及下载中心有关要求填报企业信息和上传有关扫描件原件，提交并完善企业投标所需资料信息，由企业自行核验通过，最后自行选择CA锁发布机构（信安CA、华测CA、深圳CA、北京CA），并沟通CA办理所需资料与办理方式（信安CA：0371-96596  华测CA：4006202211  深圳CA：4001123838  北京CA：4009197888），完成CA密钥的办理，完成注册。

4.2请各投标人网上投标时注意完善主体信息（如开户银行及开户账号等），以免未填写或错误导致系统判定废标。

5、招标文件的获取

5.1 招标文件获取时间：凡有意参加投标者，请于2026年09月28日8：00时至2026年10月10日17:30时，登录“交易平台网站”（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/），凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）登录系统进行网上免费下载招标文件。投标人未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。

5.2 招标文件获取方式：凭CA密钥登录会员系统并按网上提示下载招标文件及资料。（详见交易平台网站下载中心栏目里投标人操作手册）。

5.3获取招标文件后，投标人请到“交易平台网站”（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/） 下载中心栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具以及CA密钥制作电子投标文件。

6、资格审查方式

6.1 本招标工程项目对投标申请人的资格审查采用资格后审方式，主要资格审查标准和内容详见招标文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。

6.2 本项目采用不见面开标，投标人无需递交纸质投标文件及原件，投标企业应在项目开标前，将项目经理、人员、资质、业绩、荣誉、财务等投标所需材料原件扫描件，上传至驻马店市公共资源电子交易平台诚信库中，同时在“资格审查及评审材料”菜单下按标段从诚信库中挑选该标段投标所用资格审查材料，以供评标过程中评委查阅。评标时以电子投标文件及“资格审查及评审材料”菜单中选取的信息为准。

7、投标文件的上传/递交

7.1 本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子投标文件，无需递交纸质文件。

7.2 投标文件的上传/递交截止时间为2026年10月19日9时00分（北京时间）。加密电子投标文件（*.ZMDTF格式）应在投标截止时间前通过驻马店市公共资源交易电子交易平台（http://ggzy.zhumadian.gov.cn:8820/TPbidder/login.aspx）上传完成。

7.3 本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过驻马店不见面开标系统（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/:9190/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等），完成远程解密、评标办法、文件传输、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。

7.4 远程开标前，投标人务必在驻马店市公共资源交易电子交易平台（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/:8820/TPBidder）投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。

7.5 逾期上传的或者未上传的投标文件，招标人不予受理。

8、发布公告的媒介

本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》《河南省政府采购网》《驻马店市公共资源交易平台》上发布。

9、特别提醒：

因驻马店不见面交易系统具备视频直播、语音通话等，对网络带宽及硬件要求相对较高的功能，故投标人在参与使用不见面交易系统开标的项目时，需确认是否满足如下要求：

1、网络要求：网络带宽4M以上。

2、硬件要求：电脑要求内存4G及以上，且需配套网络摄像头、麦克风、音箱等，并确保其均能正常运转。操作系统要求Windows7及以上，IE浏览器IE11及以上。

3、人员要求：对于参与驻马店不见面交易系统开标的投标企业代表，要求能熟练掌握电脑基础操作。不见面开标操作手册下载地址：（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=09eaacd6-a524-447f-a5fd-776c58eb1582&CategoryNum=026001)

10、联系方式

招 标 人：驻马店市薄山水库运行中心

地    址：河南省驻马店市确山县任店镇薄山水库

联 系 人：袁先生

电    话：0396-2690692

招标代理机构：正智国际工程管理（河南）有限公司

地   址：郑州市平安大道博学路正商学府广场A座24层

项目负责人：刘学盈

联系人：赵雅静

联系方式：0371-67222266

邮箱：zzgj123@126.com

监督单位：

名    称：驻马店市水利局

办公地址：驻马店市泰山路519号

电    话：0396-2690961

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招 标 人：驻马店市薄山水库运行中心 地 址：驻马店市确山县境内确山县任店镇薄山水库 联 系 人：袁先生 电 话：0396-2690692 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：正智国际工程管理（河南）有限公司 地 址：郑州市平安大道博学路正商学府广场A座24层 联 系 人：赵雅静 电 话：0371-67222266 邮 箱：zzgj123@126.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 驻马店市薄山水库除险加固工程（一期）（二次） |
| 1.1.5 | 标段名称 | 第五标段：机电设备购置标段 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 水力机械设备、溢洪道电气设备、照明系统、防雷接地系统、采暖通风、消防水工程、给排水工程、柴发机房电气工程、消防工程、火灾报警、大坝输水洞管理房、防雷接地等工程量清单所含设备及其必要附件、备品备件、附属设施等的设计、制造、包装、运输、安装指导、试验、验收、培训、协调、联络会议等工作。 |
| 1.3.2 | 供货期（服务期） | 自合同签订之日起至竣工验收通过之日止（供货期按照监理人批准的供货计划实施） |
| 1.3.3 | 交货地点 | 业主指定地点（运送至施工现场） |
| 1.3.4 | 质量要求 | 合格，符合国家、行业、地方规定相应的技术标准和规范要求 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 详见招标公告“3、投标人资格要求” |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | 无 |
| 1.9.1 | 投标预备会 | ☑不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：/ |
|  |  | 形式：/ |
| 1.9.3 | 招标文件澄清发出的形式 | 通过驻马店市公共资源交易平台信息平台发布，投标人须重新下载最新的“答疑文件”，并以此编制投标文件。 |
| 1.10.1 | 分包 | ☑不允许 □允许，分包内容要求：。 |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 招标文件已明确的形式评审标准、资格评审标准、响应性评审标准。 |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | / |
| 1.11.4 | 偏差 | 商务部分不允许偏差，技术部分只接受正偏差。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 招标文件补充、澄清、修改、答疑 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：投标截止时间17天前 |
|  |  | 形式：通过驻马店市公共资源交易平台交易平台提出 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 通过驻马店市公共资源交易电子交易平台发布，投标人须重新下载最新的“答疑文件”，并以此编制投标文件。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 所有澄清均通过“驻马店市公共资源交易平台”电子平台发布，一经发布即视为投标人已收到并确认。投标人应注意及时浏览交易主体系统内发布的答疑澄清文件通知并下载或信息通知。因投标人原因未及时获知相关内容而导致的任何后果，概由投标人自己承担。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 通过驻马店市公共资源交易电子交易平台发布，投标人须重新下载最新的“答疑文件”，并以此编制投标文件。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 所有澄清均通过“驻马店市公共资源交易平台”电子平台发布，一经发布即视为投标人已收到并确认。投标人应注意及时浏览交易主体系统内发布的答疑澄清文件通知并下载或信息通知。因投标人原因未及时获知相关内容而导致的任何后果，概由投标人自己承担。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 见招标文件正文 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 见招标文件正文 |
| 3.2.4 | 最高限价 | □无 ☑有，最高限价为：小写：2191883.63元；大写：贰佰壹拾玖万壹仟捌佰捌拾叁元陆角叁分 投标报价超过最高限价的按无效标处理。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其 他要求 | 无 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求提交投标保证金 ☑要求 投标保证金的金额：人民币贰万元整； 投标保证金提交截止时间：同投标截止时间 投标保证金递交形式：银行转账、电子保函等。 1.转账形式：投标人须登录交易系统，在【业务管理】里面的【保证金交纳查询】菜单里，查找该标段的投标保证金收款账户，投标人可挑选该标段对应的任一个账户按要求递交投标保证金，交纳完成后，在【保证金交纳查询】菜单里下载打印投标保证金交纳回执单，投标人必须将投标保证金交纳回执单的复印件装订到投标文件中并加盖公章。 投标人将投标保证金于开标时间前登录交易系统从本公司基本账户一次性足额存至驻马店市公共资源交易平台指定账户,不得以现金提交，逾期到账的投标保证金不予受理。（未从基本账户汇出或未按时到账者视为无效）。如联合体投标，应当以联合体中牵头人的名义提交保证金。 2、电子投标保函缴纳方式： ①投标人必须首先确认本企业诚信库内填写的基本账户相关信息真实准确； ②企业可以在交易平台电子交易系统业务管理“电子保函申请”功能中自主选择电子保函平台、承保机构办理电子保函业务； ③办理电子投标保函费用必须出自投标人基本账户； ④投标截止时间前投标人应按照以上要求在保函平台中申请并生成电子投标保函。否则开标现场交易系统将无法获取到该投标单位的电子投标保函，视为未交纳投标保证金，其投标文件将被拒绝，不能参加开标活动。 交易平台技术咨询：0396-2613088 □不要求 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；被查实存在影响中标结果的违法行为的。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | □无 #### ☑有，具体要求：投标人无需递交纸质投标文件及原件，投标企业应在项目开标前，将项目负责人、人员、资质、业绩、荣誉、财务等投标所需材料原件扫描件，上传至驻马店市公共资源电子交易平台诚信库中，并且在“资格审查材料（不见面开标）”菜单下按标段从诚信库中挑选该标段投标所用资格审查材料，以供评标过程中评委查阅。评标时以电子投标文件及“资格审查材料（不见面开标）”菜单中选取的信息为准。 #### （注：各投标企业应如实填报诚信库信息，因交易主体自行填报信息的错误、缺项、虚假而造成的后果由交易主体自行承担。） |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 2023年、2024年、2025年 |
| 3.5.3 | 完成的类似项目情况的时间要求 | 2021年9月1日以来 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 □允许 |
| 3.7.3（1） | 投标文件所附证书证件要求 | 投标文件所附证书证件均为原件扫描件或复印件或照片 |
| 3.7.3（2） | 投标文件签字或盖章要求 | 上传的加密电子投标文件在要求签字盖章的地方加盖电子印章。投标人如授权委托代理人，投标人制作电子投标文件时，先上传签字并盖章后的授权委托书扫描件，再使用CA锁加盖电子公章和法定代表人签字电子章。 |
| 3.7.3（3） | 中标后需提交的投标文件 | 与上传的电子投标文件内容完全相同的纸质投标文件（份数及形式以招标人实际通知为准）。 |
| 4.1.1 | 投标文件加密要求 | 按照电子招标投标交易平台的要求加密投标文件 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2026年10月19日上午9时00分（北京时间） |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 驻马店市公共资源交易平台系统 各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.zmdtf）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | ☑否 □是，退还时间： |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2026年10月19日9时00分（北京时间） 开标地点：驻马店市公共资源交易平台不见面开标大厅 （电子投标文件必须凭制作投标文件所用的 CA 密钥在30分钟内完成解密）。 |
| 5.2 | 开标程序 | 1、本工程采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过驻马店不见面开标系统（http://ggzy.zhumadian.gov.cn:9190/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等），完成远程解密、评标办法与系数抽取、文件传输、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。 2、在投标截止时间前，各投标人必须在网上开标系统内完成签到，否则其投标按无效标处理，系统内投标文件将被退回。 |
| 5.3 | 开标异议 | 投标人对开标有异议的，应当在开标环节提出，招标人当场作出答复，并制作记录。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由招标人依法组建，由 5 人组成； 其中 招标人代表 1 人（招标人代表应当从招标人本单位、本级系统内正式工作人员或河南省综合评标专家库本行业专家中产生。） 评标专家 4 人； 评标专家确定方式： 开标时在监督部门的监督下从《河南省综合专家库》中采用电脑随机抽签方式确定，负责评标活动。（默认） □其他： / |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐中标候选人： 评标委员会对进入详细评审阶段的有效投标人按照招标文件要求进行评审，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。 - （1）当有效投标人数量为3至10家（含10家）时，全部推荐为中标候选人； （2）当有效投标人数量大于10家时，推荐前10名为中标候选人。10名内末位总得分并列的同时推荐为中标候选人。 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：同招标公告发布媒介 公示期限：不少于3日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： ☑要求，履约保证金的形式：现金转账或保函 履约保证金金额：中标价的8% 保证金递交时间：招标人确定中标人后，中标人应在接到招标人通知后5日内，将保证金打入招标人指定账户或按照招标人要求的形式提交其他保证。逾期未缴纳的取消其中标资格（投标时应对缴纳时间、缴纳金额做出响应，否则将被否决其投标）。 □不要求 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | □否 ☑是，具体要求：投标截止时间前在驻马店市公共资源交易平台交易系统中上传加密电子投标文件。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 类似项目 | 类似项目是指：大型水库或大（1）型水闸机电设备 |
| 10.2 | 原件 | 投标人无需到达现场提交原件资料。投标人编制的“其他内容”应附有相关证明材料扫描件或复印件。投标人自行对此次投标提供的所有资料和证明文件等材料的真实性负责，若弄虚作假被查实，承担相应法律责任，按规定接受相关处罚，如中标，中标结果无效。 |
| 10.3 | 远程开标事项说明 | （1）本项目采用电子化进行招标。投标人应当在投标文件递交截止时间前，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。 （2）因投标人自身原因而导致投标文件无法导入电子招标投标交易平台电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。 （3）若在整个投标、开标、评标等招标过程中，由于系统异常出现特殊情况时，招标人将上报监督部门，依据监督部门意见暂停或推迟投标、开标、评标等招标事宜。 （4）本项目在驻马店市公共资源交易平台实施网上招投标，具体操作流程请登录驻马店市公共资源交易平台网站电子交易平台查看。 注：上述内容描述如有新变化，应根据驻马店市公共资源交易平台最新规定执行。 |
| 10.4 | 招标代理服务费 | 按照合同约定执行。 |
| 10.5 | 投标保证金退还事项说明 | 投标保证金退还事项说明 详见驻马店市公共资源交易平台的相关规定。 |
| 10.6 | 评定分离规定 | - 本项目采用评定分离方式确定中标人，评标委员会按照招标文件规定的方法和数量推荐中标候选人。招标人在收到评标报告后10日内完成定标工作。 - 定标方法：核查随机法。 |
| 10.7 | 中标后须提交的投标文件 | 与上传的电子投标文件内容完全相同的纸质投标文件（份数及形式以招标人实际通知为准）。 |
| 10.8 | 其他 | 遵照驻马店市公共资源交易平台规定。 |
| 10.9 | 特别说明 | - 1.投标人在全国水利建设市场监管平台公开的信用信息隐瞒真实情况、弄虚作假或提交的相关证明材料弄虚作假被查实的，取消其中标候选人、中标人资格，并按有关规定进行处理。 - 2.网页查询如遇网址或者查询菜单（搜索栏）、功能、内容等有调整或变化，可以提供调整或变化后的查询证明材料。 - 3.本投标须知前附表是对投标人须知正文的具体补充和修改，如有不一致的，均以本表为准。 |
| 10.10 | 远程异地评标 | □否 ☑是，具体要求： / |

## 1.总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 标段名称：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、供货期（服务期）、交货地点和质量要求

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 供货期（服务期）：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。本标段的资格要求如下：

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉条件：见投标人须知前附表；

（5）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（5）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（6）为本招标项目的代建人；

（7）为本招标项目的招标代理机构；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（15）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（16）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

（17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会（不召开）

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有下载招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质量保证期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

## 2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法及定标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9款、第 2.2款和第 2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有下载招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已下载招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

## 3.投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）技术偏差表；

（5）分项报价表；

（6）资格审查资料；

（7）技术资料；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件 “分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1·投标有效期见投标人前附表。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 依照驻马店市公共资源交易平台退还投标保证金流程退还向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

本项目采用资格后审，投标人在编制投标文件时，应按投标须知前附表1.4.1款规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、业绩、信誉等要求。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期（服务期）、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

## 4.投标

4.1 投标文件的加密

4.1.1投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人加密电子投标文件应在投标截止时间前上传。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 逾期上传的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。投标人对加密的投标文件进行撤回的，应在“电子交易平台”直接进行撤回操作；投标人对加密的投标文件进行修改的，应在投标截止时间前完成上传。

4.3.2 投标人修改投标文件的，应使用“投标文件制作工具”制作成完整的投标文件，并按照本章第3条、第4条规定进行编制、加密和递交。对采用网上递交的加密的投标文件，以投标截止时间前最后完成上传的文件为准。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，依照驻马店市公共资源交易平台退还投标保证金流程退还已收取的投标保证金。

## 5.开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标截止时间(开标时间)，通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法

定代表人(单位负责人)或其委托代理人应当准时参加。

5.2 开标程序

见投标人须知前附表。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标环节提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法及定标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法及定标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 7.合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标方式

按照投标人须知前附表的规定，采用评定分离方式确定中标人。具体定标办法详见第三章“评标办法和定标办法”。

7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金

7.6.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的8%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7天内，投标人需在投标文件中针对上述要求做出承诺。根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还;给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

## 8. 重新招标或经批准不招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）评标委员会否决不合格投标后，因有效投标不足 3 个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会决定否决全部投标的；采用评定分离方式确定中标人的项目，有效投标人不足3个的；

（4）同意延长投标有效期的投标人少于 3 个的；

（5）中标候选人均未与招标人签订合同的；

（6）经查实，中标候选人均不具备中标资格或存在违规行为的。。

8.2 不再招标

重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，属于必须审批的工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。

## 9.纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法及定标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

潜在投标人、投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、法规和规章规定的，有权依法向招标人提出异议，向有关行政监督部门进行投诉。异议、投诉应按照河南省水利厅《关于进一步明确水利工程建设项目招标投标活动中异议和投诉有关事项的通知》（豫水建【2015】10号）的要求进行，先异议后投诉。异议和投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

## 10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法及定标办法

## 评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 |  | 形式评审 标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  |  | 投标文件签字盖章要求 | 按招标文件格式要求 |
|  |  |  | 投标文件格式及签字盖章 | 符合第六章“投标文件格式”的要求及招标文件有关要求 |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 |  | 资格评审 标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 项目负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 注：1、上述要求的资格审查文件在投标文件中须附复印件，将资格审查证明文件上传至驻马店市公共资源电子交易平台诚信库中，同时在“资格审查材料（不见面开标）”菜单下按标段挑选该标段投标所用资格审查材料，以供评标过程中评委查阅，评标时以电子响应文件及“资格审查材料（不见面开标）”菜单中选取的信息为准。 2、各投标企业应如实填报诚信库信息，因交易主体自行填报信息的错误、缺项、虚假而造成的后果由交易主体自行承担。 |  |
| 2.1.3 |  | 响应性评审标准 | 投标总报价 | 符合第二章“投标人须知前附表”第 3.2.4 款规定 |
|  |  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.3.1 项规定 |
|  |  |  | 供货期（服务期） | 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.3.2 项规定 |
|  |  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.3.3 项规定 |
|  |  |  | 质量要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.3.4 项规定 |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第 3.3.1 项规定 |
|  |  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知前附表”第 3.4.1 项规定 |
|  |  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  |  | 其他响应性要求 | 符合招标文件规定 |
| 条款号 |  |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 (总分 100 分) | 经济标（投标总报价）：40分 技术标（技术部分）：40分 综合标（商务部分）：20分 其他评分因素：0分 |
| 2.2.2 |  |  | 评标基准价计算方法 | 评标基准价计算方法：C=50%×A+50%×B； ①A=最高投标限价；B=有效投标报价的算术平均值；C=评标基准价。 ②B=有效投标报价的算术平均值为所有通过初步评审的有效投标人在最高投标限价95%（含95%）-100%（含100%）之间的投标报价的算术平均值，当参与计算的投标人家数大于5家时（不含5家）去掉一个最高价和一个最低报价后计算算术平均值； ③当所有投标人的投标报价均不在最高投标限价95%（含95%）-100%（含100%）之间时，评标基准价C=最高投标限价×95%。 |
| 2.2.3 |  |  | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价 |
| 条款号 |  |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4 （1） | 经济标（投标总报价）评分标准（40分） |  | 投标总报价 | 1.当投标报价＞C，每高于评标基准价1%在基本分（30分）基础上扣1分，扣完为止。（不足1%的按相应比例进行折算） 2.当投标报价=C，得基本分30分。 3.当投标报价＜C，每低于评标基准价1%在基本分（30分）基础上加2分，加至40分满分为止。若投标报价低于评标基准价5%（不含）以上时，每再低1%在满分40分的基础上扣1分的比例扣分，扣完为止。（不足1%的按相应比例进行折算） |
| 2.2.4（2） | 技术标（技术部分）评分标准（40分） |  | 供货组织及运输保障方案 （5分） | 设备排产计划、货源保障、仓储防护、运输方案、到货时序安排、供货延误应急措施。综合评审，横向比较，评委在0～5分范围内赋分。 |
|  |  |  | 技术部分的响应性、符合性及完整性（5分） | 评价各投标人设备技术方案响应性、符合性、完整性，包括但不限于整体结构设计的合理性、加工工艺、技术的先进性、布置尺寸以及匹配监造措施等。综合评审，横向比较，评委在0～5分范围内赋分。 |
|  |  |  | 设备的技术特性 （5分） | 对投标人设备的性能技术参数进行评审，综合评审，横向比较，评委在0～5分范围内赋分。 |
|  |  |  | 生产工艺（5分） | 对生产工艺的先进性、合理性进行评审，综合评审，横向比较，评委在0～5分范围内赋分。 |
|  |  |  | 设备制造的质量和安全保证体系（5分） | 对质量和安全保证体系及措施的合理性、可靠性进行评审，综合评审，横向比较，评委在0～5分范围内赋分。 |
|  |  |  | 组装和出厂试验（5分） | 对组装和出厂试验方案合理性进行评审，综合评审，横向比较，评委在0～5分范围内赋分。 |
|  |  |  | 技术服务方案 （5分） | 技术服务方案及保障措施，至少包含现场安装指导、现场设备调试、人员培训、故障维修等招标范围内包含的技术服务，综合评审，横向比较，评委在0～5分范围内赋分。 |
|  |  |  | 备品备件 （5分） | 评价备品备件、专用工具配备是否合理、齐全，综合评审，横向比较，评委在0～5分范围内赋分。 |
| 2.2.4 （3） | 综合标（商务部分）评分标准(20分) |  | 投标人类似项目业绩（8分） | 投标人具有2021年9月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目供货业绩；每提供1项有效业绩得2分，本项最多得8分。 注：提供合同文件复印件或扫描件，对应合同项下任意一张不限金额的发票，未提供的不得分。 |
|  |  |  | 项目实施团队配置（4分） | 投标人拟派现场电气作业人员具备有效低压电工证，每提供1人得2分，最多得4分。 注：提供人员证书及2025年9月1日以来任意一个月社保缴纳证明，否则不得分。 |
|  |  |  | 体系认证（3分） | 具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的，每项得1分，最多得3分。 |
|  |  |  | 售后服务方案 （5分） | 质保服务承诺、故障应急响应时间、备品备件保障、现场维修服务、质保期满运维服务机制。综合评审，横向比较，评委在0～5分范围内赋分。 |

## 一、评标办法

### 1.评标方法

本次评标采用综合评估法评审。评标委员会对满足招标文件确定的评审标准和方法，客观、公正地对投标文件进行评审和比较，并按照最终得分由高到低顺序推荐中标候选人。

### 2.评标标准

2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表；

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表；

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2详细评审标准

（1）技术部分评审标准：见评标办法前附表。

（2）投标报价评审标准：见评标办法前附表。

（3）综合部分评审标准：见评标办法前附表。

### 3.评标程序

3.1初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值对入围详细评审的有效投标人进行打分，并计算出综合评估得分。入围详细评审的有效投标人办法详见评标办法前附表规定。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对综合标计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4书面决议

3.4.1评标委员会评审时，出现下列情形之一的，应当由评标委员会全体成员表决，并形成书面决议：

（一）评标委员会否决投标人投标；

（二）电子开评标系统对不同投标人的电子投标文件做出雷同性提示或预警；

（三）评标委员会修正投标文件的错误，但招标文件不允许修正的除外；

（四）对招标文件中所载事项争议内容的释疑，但释疑不得改变招标文件的实质性内容。

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关规定的，应当停止评标工作，与招标人沟通并作书面记录。招标人确认后，应当修改招标文件，重新招标。

3.4.2评标委员会进行表决的，应当按照下列程序进行：

（一）评标委员会成员分别陈述意见；

（二）集体讨论；

（三）评标委员会成员按照记名投票的方式进行表决，不得弃权；

（四）按照少数服从多数原则形成最终决议。

评标委员会成员的个人意见以及评标委员会最终决议，应当如实记入评标报告。决议不得违反法律法规、规章以及招标文件的规定。

3.5评标结果

3.5.1评标完成后，评标委员会应当出具书面评标报告，推荐中标候选人。

3.5.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

## 二、定标办法（核查随机法）

### 1、定标依据

本次定标办法的制定依据下列文件进行：

1、《中华人民共和国招标投标法》；

2、《国务院办公厅关于创新完善体制机制推动招标投标市场规范健康发展的意见》（国办发〔2024〕21号）；

3、《关于持续推进建筑业发展的十二条意见》（建市〔2021〕23号）；

4、驻马店市发展和改革委员会关于贯彻落实《河南省发展和改革委员会关于印发〈河南省政府投资工程建设项目招标投标“评定分离”管理办法（试行）〉的通知》的通知；

5、本项目招标文件；

6、评标委员会推荐的中标候选人名单；

7、招标投标全过程资料；

8、其他有关法律法规和相关制度。

### 2、定标原则

遵循公开透明、择优竞价、科学规范、廉洁高效的原则，通过核查随机法确定中标人。

招标人应当在收到评标报告后10日内完成定标工作，定标过程包括核查、定标会议两个阶段。定标会议应当在公共资源交易平台按流程进行，不能按时完成定标工作的，应当通过公共资源交易平台发布延期原因和最终定标时间，最终定标时间不得超过投标有效期。公共资源交易平台应当对定标会议进行音视频记录，并存档备查。定标地点为驻马店市公共资源交易中心。

### 3、定标方法

本项目定标方法采用核查随机法进行定标。

核查随机法：定标委员会在通过核查的中标候选人中按照随机选取方式确定中标人。

### 4、定标委员会的组建

定标委员会由薄山水库运行中心组建，成员5人，其中中心4人，外邀市直水利系统专家1人。定标委员会组长由单位的法定代表人、主要负责人或分管负责人担任，其他成员由单位的领导班子成员、业务熟悉的管理人员、具有工程建设类中级及以上技术职称或注册执业资格的人员中产生。

定标委员会成员客观、公正、独立地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见署名并承担个人责任，不得委托他人代替定标。

有下列情况之一的，不得担任定标委员会成员：

1.与中标候选人或中标候选人主要负责人有近亲属关系或有经济利益关系的，可能影响定标公正的；

2.曾因在招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

3.中标候选人的在职人员或招标项目代理机构的在职人员。

### 5、定标核查

5.1定标委员会将对中标候选人进行定标核查，并形成核查报告。核查内容包括：

- （1）企业信用信息：①投标人市场主体被列入“中国执行信息公开网--全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”失信被执行人的、被列入“中国政府采购网--政府采购严重违法失信行为记录名单”的、被列入“国家税务总局--重大税收违法失信案件信息公布栏”重大税收违法失信主体的，禁止其参与本项目投标活动（提供自招标公告发布日之后网页查询截图，查询截图须显示查询时间）。②投标人市场主体被列入“信用中国-严重失信主体名单查询”、“信用河南-失信惩戒对象名单”的，均依法限制或禁止其参与本项目投标活动（提供自招标公告发布日之后网页查询截图，查询截图须显示查询时间）。③单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标（提供“国家企业信用信息公示系统”中完整的报告）。

- （2）营业执照；

（3）项目负责人证书；

（4）相关人员社保证明；

（5）财务状况；

（6）业绩；

（7）招标人认为需要核查及核评的其他内容。

5.2 核查报告在定标会议召开前应当保密。相关核查内容和方式应当在招标文件中载明，核查内容包括信用信息、履约能力、是否采取考察或质询方式以及招标人认为其他需要核查的内容。核查需要进行考察或质询的，应当在招标文件中明确考察或质询内容，本项目不采用考察或质询方式进行核查。

5.3 核查内容不得设置不合理限制和隐性壁垒。招标文件中没有规定的核查标准和方法不得作为定标核查的依据，不得在定标过程中新增定标条件和要求。

### 5.4 定标委员会经核查发现中标候选人确有弄虚作假、串通投标等情形的，应当否决相应中标候选人的中标资格，并及时向行政监督部门报告。

### 6、定标会议

定标委员会将通过核查随机法进行定标。

定标会议地点为市公共资源交易平台，会议时间及具体地点由招标代理机构提前通知。鼓励中标候选人的法定代表人或其授权委托代理人现场参加定标会议，并可让其随机选取代表各自号码的代码球。未派人员参加定标会议的中标候选人，默认由定标委员会现场随机选取代表其号码的代码球。

会议按以下程序进行:

1、在定标现场放置标注为“1”、“2”的2组自然数代码球。

2、第一轮随机确定选用的代码球组号：在抽取箱内放入2个标注为“1”、“2”的代码球，从中随机选取1个代码球，选取代码球数字即为本次定标选用的代码球组号。

3、第二轮随机确定抽取顺序：在抽取箱放入标有从1到N自然数的乒乓球（N为经评审合格的中标候选人数），由中标候选人抽取代码球，代码球上的数字对应为相应中标候选人。

4、第三轮随机选取中标人：在抽取箱内放入N个代码球，定标委员会组长从中随机抽取1个代码球，抽中代码球对应的中标候选人即为中标人。

### 5、招标人授权的定标委员会代表将中标候选人对应的代码球和抽取结果进行记录，并由招标人授权的定标委员会和监督部门、公证部门（如邀请）进行签字确认。

### 7、定标报告

定标委员会将按照招标文件中明确的定标原则、方法和程序，在中标候选人中确定中标人，并形成书面定标报告。

定标报告应当包括定标时间、定标地点、定标委员会成员名单、定标原则、定标方法、择优因素、定标程序及定标结果等内容。

招标人在定标工作完成后3日内发布中标结果公示，公示期不少于3日。中标结果公示应当载明定标时间、定标地点、定标方法、中标人名称、中标价格、质量、供货期（服务期）、资格条件、项目负责人信息，中标候选人的核查、考察、比较优势，核查未通过的中标候选人名单和原因，以及异议和投诉渠道等内容。对中标结果公示有异议的，应当在公示期内向招标人提出。

### 8、定标后结果处置

（1）确定的中标人经公示后无异议，可以发放《中标通知书》。

（2）对中标人放弃中标、不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求缴纳履约保证金、不符合投标或中标条件、被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，招标人可以由原定标委员会在调整后的中标候选人中重新确定中标人，也可以重新组织招标。

（3）对中标人以非正当理由放弃中标或被依法依规取消中标资格的，招标人应当向有关行政监督部门报告。

（4）定标后有下列情形之一的，应当重新定标:

(一)定标委员会未按定标办法公正履职的；

(二)定标委员会成员与中标候选人有利害关系且未回避的；

(三)招标文件规定的其他情形。

- 第四章 合同条款及格式

第一节 通用合同条款

1.一般约定

1.1  词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1  合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备技术性能指标的详细描述、 技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。

1.1.1.6 供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

1.1.1.7 中标设备技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备技术性能指标的详细描述。

1.1.1.8 技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

1.1.1.9 分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2  合同当事人

1.1.2.1 合同当事人：指买方和（或）卖方。

1.1.2.2 买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3 卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.3  合同价格

1.1.3.1 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.3.2 合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

1.1.4 合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

1.1.5 技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

1.1.6 安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

1.1.7 调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

1.1.8 考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的 技术性能考核指标的考核。

1.1.9 验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同设备的确认。

1.1.10 技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务，或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

1.1.11 质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行，并负责消除合同设备故障的期限。

1.1.12 质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

1.1.13  工程

1.1.13.1 工程：指在专用合同条款中指明的，调试运行合同设备的工程。

1.1.13.2 施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

1.1.14 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.15 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.16 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2  语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3  合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）供货要求；

（8）分项报价表；

（9）中标设备技术性能指标的详细描述；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）其他合同文件。

1.4  合同的生效及变更

1.4.1 除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

1.4.2 除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

1.5  联络

1.5.1 买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

1.5.2 合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第 1.5.1 项指定的联系人即视为送达。

1.5.3 买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第1.5.1项的约定事先书面通知卖方。

1.6  联合体

1.6.1 卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连带责任。

1.6.2 在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。

1.6.3 联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

1.7  转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

2.合同范围

卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

3.合同价格与支付

3.1  合同价格

3.1.1 合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

3.1.2 除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

3.2  合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

3.2.1 预付款

合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付签约合同价的10%作为预付款。

买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

3.2.2 交货款

卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的60%：

（1）卖方出具的交货清单正本一份；

（2）买方签署的收货清单正本一份；

（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

（4）合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

3.2.3 验收款 买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的25%。

3.2.4 结清款 买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的5%。如果依照合同第9.1项，卖方应向买方支付费用的，买方有权从结清款中直接扣除该笔费用。除专用合同条款另有约定外，在买方向卖方支付验收款的同时或其后的任何时间内，卖方可在向买方提交买方可接受的金额为合同价格5%的合同结清款保函的前提下，要求买方支付合同结清款，买方不得拒绝。

3.3  买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

4.监造及交货前检验

4.1  监造

专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.1.1 在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造，监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。

4.1.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

4.1.3 卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前7 日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

4.1.4 买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.1.5 买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

4.2  交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.2.1 合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

4.2.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前7日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.3 买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.4 买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

5.包装、标记、运输和交付

5.1  包装

5.1.1 卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的 需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

5.1.2 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

5.1.3 除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

5.2  标记

5.2.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

5.2.2 根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

5.3  运输

5.3.1 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

5.3.2 除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一起装运。

5.3.3 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备预计启运 7 日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用m³表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后 24小时之内正式通知买方。

5.3.4 卖方在根据第5.3.3项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

5.4  交付

5.4.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

5.4.2 合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

5.4.3 除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后7日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

6.开箱检验、安装、调试、考核、验收

6.1  开箱检验

6.1.1 合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行：

（1）合同设备交付时；

（2）合同设备交付后的一定期限内。如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验3日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。

6.1.3 开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

6.1.4 在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

6.1.5 如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

6.1.6 如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。

6.1.7 如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

6.1.8 开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

6.2  安装、调试

6.2.1 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

（1）卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

（2）买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。

除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

6.2.2 除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.2.3 双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

6.3  考核

6.3.1 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.3.2 如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

6.3.3 由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行 达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

6.3.4 如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。

6.3.5 考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有）的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

6.4  验收

6.4.1如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

6.4.2 如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后12个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。

在上述12个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第6.4.1项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.3除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备交货后 6个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后6个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标，且买方无需因此向卖方支付费用。

在上述6个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第6.4.1项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.4 在第6.4.2项和第6.4.3项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后14日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

6.4.5 合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

7.技术服务

7.1 卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

7.2 买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

7.3 卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

7.4 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

8.质量保证期

8.1除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起12个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第6.4.2项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后12个月。在合同第6.4.3 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后6个月。

8.2 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

8.3 质量保证期届满后，买方应在7日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。

8.4在合同第6.4.2项情形下，如在验收款支付函签署后12个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该12个月届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.5 在合同第6.4.3项情形下，如在验收款支付函签署后6个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该6个月届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.6 在第8.4款和第8.5款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后14日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

9.质保期服务

9.1卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后 24 小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后48小时内到达，并在到达后7日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自 行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

9.2 如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款 另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

9.3 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

9.4 除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

10.履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起28日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

11.保证

11.1 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

11.2 卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

11.3 卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

11.4 卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定。

11.5 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

11.6 卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。

11.7 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方， 使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。

（2）免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

11.8 卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补 充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

12.知识产权

12.1 买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于买方。

12.2 除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

12.3如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

12.4 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后，应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生 的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收 到买方通知后28日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

13.保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

（3）法律或法律的执行要求披露的信息。

14.违约责任

14.1 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2 卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调 试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 0.5%；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.5%。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的10%。迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

14.3 买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的0.5%；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1%；

（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1.5%。 在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的10%。

15.合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）卖方迟延交付合同设备超过 3个月；

（2）合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

（3）买方迟延付款超过 3个月；

（4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后 14日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

（5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

16.不可抗力

16.1 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后 28日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

16.2 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

16.3 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过140日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

17.争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第二节 专用合同条款

1.一般约定

1.1  词语定义

1.1.13.1 工程：驻马店市薄山水库除险加固工程（一期）（二次）

1.1.13.2 施工现场：以买方通知的运达地点为准。

1.1.9 验收：

现场安装调试验收：指合同产品（设备）通过规定的验收试验和试运行合格并对设备进行检查符合合同要求后，买方组织相关单位对各设备分别签发“现场安装调试验收证书”。

最终验收：按合同规定的产品质量保证期满时，经合同双方按合同文件对产品进行全面检查合格后，由买方组织相关单位对该产品签发“最终验收证书”。

1.1.11 质量保证期：合同工程验收证书签发之日起的2年为设备质量保证期（设备中有明确要求的除外），若在保证期内发现重大缺陷，则卖方需按合同规定修复，并重新开始计算保证期。

1.1.17 监理单位：

1.5  联络

1.5.1（1）买方           联系人：       联系电话：

（2）卖方           联系人：       联系电话：

1.5.3设计联络会

（1）确定联络人合同签署时，双方应各自明确并提交经法定代表人授权的联络人名单，以后联络人的变动必须以书面形式通知对方。

（2）联络会是为解决合同产品在设计、生产、运输、安装过程中出现的问题而建立的会商、处理机制。由双方、监理人、工程设计单位、施工方参加，第一次联络会应在合同产品生产前进行设计交底和审查卖方提供的产品设计图纸，包括审查产品设计图及制造的工艺流程及技术措施、产品制造的质量控制、详细的制造进度安排及产品技术接口、分工与衔接，并组织买方等与会者对制造厂的参观，检查卖方在投标时的承诺和产品制造的质量保证。

（3）联络会议应形成会议纪要，如对合同条款做修改时，必须由双方联络人签字，并履行合同修改要求的程序才能有效。会议纪要作为合同的补充文件，对双方具有约束作用，双方必须严格遵守。

（4）召开时间、地点由买方确定并通知相关各方。

（5）设计联络会要做好记录并编写会议纪要。记录和纪要由卖方负责，并经过买方同意。纪要应包括讨论的项目、内容和得出的结论，由有关各方首席代表签字确认后生效，与合同具有同等效力。纪要发给与会者。

（6）参加人员应包括买方、监理人、施工单位和工程设计单位的代表等。参加会议所发生的场地费、资料费等与之相关的费用均由卖方承担。

3.1  合同价格

3.1.2 本合同为固定单价合同，单价不予调整。

3.2  合同价款的支付

3.2.1预付款

买方应通过以下方式和比例向卖方支付预付款：

签订购置合同一个月内支付购置合同额的20%；并经监理人出具付款证书报送发包人批准后，发包人14天内办理支付手续。

发包人必须及时按上述约定支付承包人工程款，但因财政拨付原因导致支付逾期的情形除外。

卖方应提供真实有效的发票。

3.2.2交货款

买方应通过以下方式和比例向卖方支付交货款：

经监理人和买方、施工方、设计单位施工现场开箱验收合格，由监理人出具支付证书14天内，支付至该批货物合同额的80%（包含预付款），发包人14天内办理支付手续。

发包人必须及时按上述约定支付承包人工程款，但因财政拨付原因导致支付逾期的情形除外。

3.2.3 验收款

买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同验收款价款：

设备安装验收合格并经联合调试验收合格后支付剩余合同额，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后，发包人14天内办理支付手续。

在履约保函期限结束前需向发包人递交总价款3%的银行出具的见索即付质量保证金保函。

注：每次付款前卖方需提供真实有效的发票。

4.2  交货前检验

双方应按本款约定履行交货前检验。

（1）交货前检验由买方组织。卖方应在交货前15天向买方或监理人提交验收大纲；

（2）产品出厂前，卖方应按7.5提交出厂资料；

（3）出厂资料应提前15天提交监理人，作为交货前检验时使用。上述资料，除产品合格证应用原件外，外购件合格证采用原件，其余资料均可用复印件。卖方应在所有资料上盖单位公章；

（4）交货前检验时，产品（设备）应处于组装状态或可测试状态；

（5）交货前检验经监理人签字后，并不免除卖方对产品（设备）承担的全部合同责任；

（6）交货前检验的准备、组织和交货前检验的所有费用均包括在合同价格中。

5.4  交付

5.4.1 供货期（服务期）：自合同签订之日起至竣工验收通过之日止（供货期按照监理人批准的供货计划实施）

交货方式：卖方按买方要求交货，并验收合格。

交货地点：以买方通知的运达地点为准。

6. 开箱检验、安装、调试、考核、验收

6.1  开箱检验

6.1.1 合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在下列（2）时间进行：

（1）合同设备交付时；

（2）合同设备交付后的一定期限内。如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验 3 日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

6.2  安装、调试

6.2.1 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照下列（2）方式进行：

（1）卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

（2）买方安排施工单位负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供安装和调试指导、技术服务等。

7.技术服务

本款补充以下内容：

7.5合同产品交货前检验前，卖方应向买方提供如下资料。

1)产品出厂合格证书12套；

2)安装使用说明书12套；

3)产品安装说明书12套；

4)主要部件的试验报告 12 套；

5)重大缺陷处理记录和有关资料 12 套；

6)设计修改通知单12套；

7)外购件有关出厂资料、合格证等资料 12 套；

8)卖方向买方提供 10 套图纸及技术文件。

7.6买方应向卖方提供产品设计图样及资料如下：

（1）本招标文件中的招标图样，供卖方投标时使用；是产品设计的依据，不得做为备料、加工及制作的依据。

（2）买方向卖方免费提供系统图样一式8份。卖方收到买方图样后，应仔细清点，认真审阅，如发现遗漏、差错和模糊之处，应在收到之日起21天内通知工程设计单位复校，工程设计单位将在14天内作出书面答复。

7.7 卖方应向买方提供产品设计图纸及资料如下：

（1）卖方应根据买方提供的技术资料进行产品设计。

（2）合同标的的产品设计（包括：主要计算、图纸和外购件清单）应得到买方组织的工程设计、监理单位参加的审查批准后方有效。

（3）卖方如未能按规定时间递交应报审的图纸和文件，由此而造成卖方自身损失，由卖方自己负责。

（4）卖方应对制造的产品质量负责，不得以图纸或文件已经审核为由而推卸应承担的责任或提出其他要求。

7.8出厂竣工资料

（1）出厂竣工资料必须完整、准确、清晰。出厂竣工图采用标准的图幅，并按分册装订。

（2）出厂竣工资料应包括设备系统图样所对应的全套图纸和目录、设备制造过程中图片、声像资料、试验检测资料及相关设备安装、使用维护指导要求的文件和竣工图纸。出厂竣工资料还应随附必要的说明文件及电子文档。(图纸格式为不低于AUTO-CAD2004版dwg格式)。

（3）在设备出厂时，卖方应向买方、工程设计单位、监理人各提供 8 套、2 套、2套。

7.9技术服务培训

由于本工程运行管理及维护人员暂不能确定，培训分二步进行。首批对买方现有有关技术人员进行培训，使其达到正确使用及维护的目标，待运行管理及维护人员正式确定后，再进行第二次培训。

8.质量保证期

8.1质量保证期：合同工程验收证书签发之日起的2年为设备质量保证期（设备中有明确要求的除外，但不得低于上述期限）。

9.质保期服务

9.1卖方应为质量保证期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。卖方应在收到买方通知后24小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后48小时内到达，并在到达后3日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

10.履约保证金

卖方交纳合同总额8%的履约保证金。

履约保证金的形式：银行出具的见索即付履约保函，卖方应在签订合同前向买方提交。

履约保函自合同生效之日起生效，在设备安装验收合格并经联合调试验收合格之日起28日后失效。

12.知识产权

卖方保证所交付的货物的所有权完全属于卖方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

14.违约责任

14.2迟延交付违约金的计算方法调整为：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交设备价款的5%；

（2）从迟交的第五周起，每周迟延交付违约金为迟交设备价款的10%；

（3）在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的10%。迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

（4）违约金将在支付交货款时一次性扣除。

17.争议的解决

一、争议调解机构为：无。

二、仲裁机构为：无。

存在争议时，买卖双方友好协商，协商不成时，可向项目法人所在地人民法院起诉。
第三节  合同附件格式

附件一：合同协议书（格式）

（买方名称，以下简称“买方”）为获得 		（项目名称）合同设备和技术服务和质量保证期服务，已接受 	（卖方名称，以下简称“卖方”）为提供上述合同设备和技术服务和质量保证期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函；

（3）技术偏差表；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）供货要求；

（7）分项报价表；

（8）技术资料；

（9）其他合同文件。

2.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写） 	（¥ 	）。

4. 供货期（服务期）：                    。

5. 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质量保证期服务并修补缺陷。

6. 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

7. 本合同协议书一式 	份，合同双方各执 	份。

8. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方：                                  （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：    （签字）

年    月     日

卖方：                                  （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：    （签字）

年    月     日

# 第二卷

# 第五章 工程量清单及图纸

（另附）

# 第三卷

# 第六章 投标文件格式

（项目名称）     （标段名称）

投  标  文  件

（项目编号：         ）

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

年       月       日

目    录

注：投标人可设置分级标题，编制目录和页码。

## 一、投标函及投标函附录

      - （一）投标函

致:            （招标人名称）

1、我方已仔细研究了                         （项目名称）             （标段名称）招标文件的全部内容，愿按照招标文件中规定的条款和要求，完成本项目。投标总报价为（大写）        （¥         元），供货期（服务期）：          ，质量标准：           。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、投标保证金已按招标文件规定提交，金额为人民币（大写）     （¥     元）。

4、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成本项目。

5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确, 且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6、            。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮箱：

注：签订合同时以本投标函为准。

      - （二）投标函附录

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段名称 |  |  |  |  |  |
| 投标人 |  |  |  |  |  |
| 投标内容 |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 | （大写） （小写） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 职称 |  | 证书 编号 |  |
| 供货期（服务期） |  |  |  |  |  |
| 质量要求 |  |  |  |  |  |
| 投标有效期 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

投 标 人：                 （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年     月     日

## 二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名： 	性别： 	年龄： 	职务：

系 	（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证原件扫描件。

投 标 人：                 （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年     月     日

注：投标人如未授权代理人，则应在投标文件中提供本法定代表人身份证明。反之，则无需在投标文件中提供法定代表人身份证明。

## 二、授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本工程的投标有效期结束止。

代理人无转委托权。

投标人：                         （盖单位章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                          （签字或盖章）

身份证号码：

年 	月 	日

注：1、投标人如授权代理人，则应在投标文件中需提供本授权委托书，并后附委托代理人身份证、劳动合同、依法缴纳社会保险证明，法定代表人身份证明等材料原件扫描件。反之，则无需在投标文件中提供本授权委托书及其要求的相关证明材料。

2、投标人制作电子投标文件时，上传签字、盖章后的授权委托书扫描件。

## 三、投标保证金交纳证明

（招标人名称）：

我方已按招标文件的规定，递交了投标保证金。我公司在规定的投标文件有效期内撤销或修改投标文件，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同，贵方可以不予退还我方保证金，我方对此无异议。

投标人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字或盖章）

年        月        日

投标保证金有效证明资料

(交易系统生成的《投标保证金交纳回执单》或保函证明)

## 四、技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

## 五、分项报价表

1.分项报价表说明

1.1 分项报价表应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、供货要求等一起阅读和理解。

1.2分项报价表中各项目的工作内容和要求应符合相关供货要求的规定。

1.3合同价款的支付遵循合同条款的约定。

1.4除招标文件另有约定外，投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件分项报价表中的任何内容。分项报价表中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写；未填写的单价和合价，视为已包括在分项报价表的其他单价和合价中。

1.5分项报价表中的单价是采购完成分项报价表中一个质量合格的产品所必需的设计、制造、工厂试验、包装、保险、运输和交货（不含工地卸货）以及生产产品所必需设备费、材料费、利润、保险和税金（增值税），并考虑到风险因素。

1.6投标金额（价格）均应以人民币表示，保留两位小数。

1.7已标价工程量清单中每一个项目，都需填入单价及合价，且只允许有一个报价。

1.8算术修正

1.8.1 报价有算术错误的，评审小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经投标人确认后具有约束力。卖方不接受修正价格的，评审小组应否决其投标；

(1)总价中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

(3)当单价与数量相乗不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

(4)当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

1.8.2修正后的最终报价若超过最高投标限价(如有)，评审小组应否决其投标。

2.分项报价表

单位：人民币元

| 编号 | 项目或费用名称 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计报价（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计报价（大写）： |  |  |  |  |  |  |

3.单价分析表

投标人应按下列表格格式编制设备清单中主要项目的单价分析表，每种单价一份，项目名称应与设备清单一致。

单 价 分 析 表

设备名称：                                设备单价：

| 序号 |  | 项目及规格 | 单位 | 单价（元） | 耗用数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：每台设备价格包括成本、包装费、运输费、保险费、税金、利润、附件及专用工具和技术服务费等所有费用。

投 标 人：                 （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年     月     日

## 六、资格审查资料

### （一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 （包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位 |  |  |  |  |
| 投标设备制造商名称 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：本表后附营业执照等相关证明材料的原件扫描件。

### （二）近年财务状况表

财务状况表

| 名称 | 单位 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、注册资金 |  |  |  |  |
| 二、净资产 |  |  |  |  |
| 三、总资产 |  |  |  |  |
| 四、固定资产 |  |  |  |  |
| 五、流动资产 |  |  |  |  |
| 六、流动负债 |  |  |  |  |
| 七、负债合计 |  |  |  |  |
| 八、营业收入 |  |  |  |  |
| 九、净利润 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注： 提供近三年（2023、2024、2025）经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告。

### （三）类似项目情况表

| 类似项目汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 发包人 | 合同金额 | 签订时间 | 项目负责人 |

注：后附单项情况表。

序号：

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 项目概况及投标人履 约情况 |  |
| 备注 |  |

注：投标人如实填写表格中内容并在本表后附中标通知书、合同协议书原件的扫描件（或照片）。

### （四）项目实施团队人员配置表

| 序号 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 级别 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表投标人须附人员有效身份证正反面、对应资格证书、2025年9月1日以来任意一个月社保证明。

### （五）投标资料真实性承诺书

投标资料真实性承诺书

（招标人名称）：

我方在此郑重承诺：

在                      （项目名称）             （标段名称）招标项目投标活动中，我公司提交投标文件所有的投标资料都是真实的，如有虚假，本单位愿意接受招标人做出的取消投标资格、中标资格及没收投标保证金等处理决定，同时愿意接受有关部门依法依规做出的处罚。

投 标 人：                 （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年     月     日

### （六）信用信誉查询

- 全国水利建设市场监管平台信用信息查询材料（查询包含投标人的行政处罚等网页查询证明材料）；

- 注：1.信用信息查询材料应清晰、完整、准确，查询日期应为招标公告发布后，并保证上述信息的真实性，愿意承担因弄虚作假所引起的一切后果。

2.查询上述材料时如遇网址或者查询菜单（搜索栏）、功能、内容等有调整或变化，可以提供调整或变化后的查询证明材料。

### （七）资信承诺书

至：   （招标人）

我单位如下承诺：

（1）我单位近三年财务状况良好，未处于财产被接管、冻结和破产状态；

（2）我单位、法定代表人、拟派项目经理，近三年不存在行贿犯罪行为；

（3）我单位、法定代表人及拟派项目负责人未被列入“中国执行信息公开网—全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台-失信被执行人”；

（4） 我单位未被列入“中国政府采购网—政府采购严重违法失信行为记录名单”；

（5） 我单位未被列入“国家税务总局—重大税收违法失信案件信息公布栏—重大税收违法失信主体”；

（6）我单位未被列入“信用中国—严重失信主体名单”；

（7）我单位未被列入“信用河南—失信惩戒对象名单”；

（8）我单位不存在“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标”的情况；

（9）我单位不存在招标文件“1.4.3 投标人不得存在下列情形之一”中的任意情形。

特此承诺

投 标 人：                 （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年     月     日

### （八）近年发生的诉讼及仲裁情况

| 序号 | 诉讼及仲裁内容 | 诉讼及仲裁中的地位 | 缘由 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 诉讼事项 |  |  |  |  |
| 二 | 仲裁事项 |  |  |  |  |

注：1.近3年如发生工程诉讼或仲裁事项仅限于投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。

2.近3年如无发生诉讼或仲裁事项，则应在本表格中以“/”注明无诉讼或仲裁事项发生

### （九）反商业贿赂承诺书

（招标人）：

我公司承诺：在                      招标活动中，保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人：                                  （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：                 （签字或盖章）

年      月      日

## 七、技术资料

投标人依据招标文件和评标办法编制技术文件，包括但不限于以下内容：

（1）组织机构及主要人员

（2）技术部分的响应性、符合性及完整性

（3）设备的技术特性

（4）生产工艺

（5）设备制造的质量和安全保证体系

（6）组装和出厂试验

（7）运输、保管方案

（8）技术服务方案

（9）备品备件

## 八、其他资料