新乡医学院省实验室建设设备采购项目采购需求、所属行业及核心产品

| 序号 | 标的物名称 | 单位 | 数量 | 所属行业 | 是否为包段核心产品 | 简要技术要求 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投影式多材料光固化生物3D打印机 | 台 | 1 | 工业 | 是 | 设备支持组合打印，可分层设置不同工艺参数，如光强和曝光时间； | 否 |
| 2 | 手动固定式辅助升降装置 | 台 | 7 | 工业 | / | 悬臂旋转自由度-170°至+170° 悬臂吊绳滑动距离≥340mm | 否 |
| 3 | 液氮储存系统 | 台 | 2 | 工业 | / | 最大可贮存样品（2ml冻存管）≥42900个 冷冻架数（100格/盒）≥32个，冷冻架数（25格/盒）≥4个 | 否 |
| 4 | 液氮储存系统 | 台 | 5 | 工业 | / | 最大可贮存样品（2ml冻存管）≥13000个 冻存架数（100格/盒）≥12个，冻存架数（25格/盒）≥4个 | 否 |
| 5 | 液氮储存系统 | 套 | 10 | 工业 | / | 液相最大可贮存样品（2ml冻存管）≥6000个 气相最大可贮存样品（2ml冻存管）≥4800个 | 否 |
| 6 | 自增压液氮容器 | 台 | 6 | 工业 | / | 有效容积:L≥200 | 否 |
| 7 | 自增压液氮容器 | 台 | 5 | 工业 | / | 有效容积:L≥300 | 否 |
| 8 | 超低温冰箱 | 台 | 8 | 工业 | / | 箱内温度-40℃ ～-86℃可调 | 否 |
| 9 | 高压灭菌器 | 台 | 2 | 工业 | / | 腔体容量：有效腔体容积: ≥50L 内部容积: ≥58L | 是 |
| 10 | 核酸提取仪 | 台 | 1 | 工业 | / | 仪器一次性可完成不少于64个样本提取，能同时提取DNA和RNA | 否 |
| 11 | 智慧细胞制备管理系统 | 台 | 1 | 工业 | / | 具有工作台、客户管理、订单管理、运输任务、回访管理等功能模块 | 否 |
| 12 | 超分辨显微镜 | 套 | 1 | 工业 | / | 激光光源系统：固态激光器405nm、固态激光器488nm、固态激光器561nm、固态激光器640nm | 是 |
| 13 | 普通台式高速冷冻离心机 | 个 | 1 | 工业 | / | 转速≥15,300 rpm，精度达±1 rpm | 是 |
| 14 | 垂直电泳转印系统 | 台 | 1 | 工业 | / | 输出范围：电压10～300 V；电流4～400 mA；功率75 W (最大) | 是 |
| 15 | 移液枪 | 台 | 2 | 工业 | / | 重量轻，操作力小，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 | 否 |
| 16 | pH计 | 台 | 1 | 工业 | / | pH/pX级别:0.01级 | 否 |