
杞县大同中学等学校设备采购项目
第二标段
竞争性谈判文件
项目编号：汴杞财竞谈-2025-3
采 购 人：杞县教育体育局

集采机构：杞县公共资源交易服务所

二〇二五年四月
[image: image1.jpg]A bR SO g R L HE SR

KIGIH , #5 T
fi: PREEL A7 G

B33 R S IRAT TR A o

|

RIS ANESE, AR E XA h 2SR R & R
DU b AR, B8 BABAR SO g TR






目  录

1第一部分  竞争性谈判公告


5第二部分  投标人须知


1第三部分    采购需求


52第四部分   合同格式


56第五部分  评审办法


58第六部分  报价文件格式


611、法定代表人资格证明书


622、法定代表人授权委托书


643、资格声明函


654、投标函及投标函附录


685、资格审查资料


736、承诺书


747、技术部分


768、优惠条件及服务承诺


779、其他材料





第一部分  竞争性谈判公告

杞县公共资源交易服务所受杞县教育体育局的委托，就杞县大同中学等学校设备采购项目第二标段进行竞争性谈判采购, 欢迎符合相关条件的潜在供应商参加竞谈，现将相关事宜公告如下：
一 、项目简要说明
1、项目名称：杞县大同中学等学校设备采购项目

2、项目编号：汴杞财竞谈-2025-3
3、资金来源: 财政资金
4、项目金额：1585250.79元

5、采购内容：实验室设备一批
6、供货期限：合同签订后5天

7、项目地点：杞县境内

8、质量要求：合格

9、标    段：第二标段
二、本项目需要落实的政府采购政策：

1. 本项目非专门面向中小企业采购。但为了政府采购促进中小企业发展,根据财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）规定。采购人对符合本办法规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

三、 供应商资格要求 ： 
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（1）、具有独立承担民事责任的能力, 具备有效的营业执照。

（2）、提供近三年以来任意一年度的财务审计报告（新成立未满一年的公司可提供成立至今的财务报表）。

（3）、提供2024年1月 1 日以来任意三个月依法缴纳社保和税收的证明材料。（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件）。

（4）、须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供相关证明材料或承诺书（格式自拟））

（5）、提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（6）、法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人未列入失信被执行人和重大税收违法失信主体（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询渠道：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；否则，拒绝其投标（提供以上要求的查询网站截图）。

3、本项目不接受联合体投标。

注：各投标人均可就本招标项目标段中任意标段投标，一个投标人只允许中标 1 个标段，中标顺序按标段顺序。
四、采购文件的获取：
1、采购文件下载时间: 2025年4月11日至2025年4月14日，每天上午09:00至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外。）

2、招标文件获取地点：开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/
3、招标文件获取方式：供应商应注册成为开封市公共资源交易中心网站会员并取得 CA密钥，按要求下载电子招标文件
4、招标文件售价：0元
5、投标保证金：本项目不需要缴纳投标保证金。
五、 投标文件提交截止时间及地点：
1、投标文件上传截止时间：2025年4月15日上午9 点30分。
2、电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/会员系统中加密上传。
六、开标时间及地点：
1.时间：2025年4月15日上午9点30分。
2.地点: 杞县综合服务大厦 11 楼开标室（金城大道与经四路交叉口东北角处杞县便民服务中心）
3.注：本项目采用“远程不见面”开标方式,供应商无需到达现场提交原件资料、无需到杞县公共资源交易服务中心现场参加开标会议；供应商应当在开标时间前,登录不见面开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为 40 分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）。

4. 本项目全程无需投标企业（供应商）另行提供纸质投标（采购）文件，任何单位要求提交纸质文件的行为，均为非必要行为。请予以拒绝，并向杞县公共资源交易服务中心业务管理科投诉。投诉电话：0371-28666651。
七、公告发布媒体
本项目的采购公告同时在《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》上发布。
八、联系方式：
采 购 人：杞县教育体育局
联 系 人：邓先生
联系电话：0371-28961628
联系地址：杞县建设路东段
集采机构：杞县公共资源交易服务所
联 系 人：苏先生
联系电话：0371-28666996
联系地址：杞县金城大道与经四路交叉口东北角综合服务大厦

监督部门：杞县政府采购办公室

联系电话：0371-28666979
                                 2025年4月10日

第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1 
	采购单位
	名  称：杞县教育体育局

地  址：杞县建设路东段

联系人：邓先生          联系电话：0371-28961628

	2 
	集采机构
	名  称：杞县公共资源交易服务所

地  址：杞县经四路与金城大道交叉口综合服务大厦12楼

联系人：苏先生     联系电话：0371-28666996 

	3 
	项目名称
	杞县大同中学等学校设备采购项目

	4 
	标段
	第二标段

	5 
	项目地点
	杞县境内

	6 
	采购内容
	实验室设备一批

	7 
	资金来源
	财政资金

	8 
	资金落实情况
	已落实

	9 
	供货期限
	合同签订后5天

	10 
	采购方式
	竞争性谈判

	11 
	资格审查方式
	资格后审

	12 
	质量要求
	合格

	13 
	供应商资质条件
	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（1）、具有独立承担民事责任的能力, 具备有效的营业执照。

（2）、提供近三年以来任意一年度的财务审计报告（新成立未满一年的公司可提供成立至今的财务报表）。

（3）、提供2024年1月 1 日以来任意三个月依法缴纳社保和税收的证明材料。（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件）。

（4）、须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供相关证明材料或承诺书（格式自拟））

（5）、提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（6）、法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人未列入失信被执行人和重大税收违法失信主体（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询渠道：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；否则，拒绝其投标（提供以上要求的查询网站截图）。

	14 
	是否接受联合体投标
	不接受

	15 
	供应商提出问题的截止时间
	投标截止时间3日前

	16 
	采购人书面澄清的时间
	投标截止时间2日前

	17 
	分包
	不允许

	18 
	投标截止时间
	 2025年4月15日上午9时30分

	19 
	投标有效期
	投标文件递交截止日期起60日历天

	20 
	签字或盖章要求
	电子投标文件应按投标文件格式要求签字、盖章。

	21 
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	22 
	偏离
	不允许大的偏离

	23 
	投标文件上传
	电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/会员系统中加密上传。

	24 
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：杞县综合服务大厦11楼开标室（地址：金城大道与经四路交叉口东北角处杞县便民服务中心）

	25 
	注意事项
	1、投标人应在投标文件递交的截止时间之前通过开封市公共资源交易信息网上传投标文件，并有投标人的法定代表人电子签章和企业电子签章；

2、请投标人在上传电子投标文件时认真检查上传投标文件是否完整、正确。

3、请投标人时刻关注开封市公共资源交易中心网站和公司CA 密钥推送消息。

4、加密电子投标文件逾期上传的，招标人不予受理。

5、投标人应按开标程序解密电子投标文件。

6、各投标（响应）人从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30 分钟内做出）等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。

7、投标人必须承诺独立制作、修改和上传投标文件，因“硬件特征码一致”所造成的不良后果由投标人自行承担。

8、本竞争性谈判文件中要求加盖的个人电子签章指法定代表人或其委托代理人个人电子签章,要求法定代表人或其委托代理人亲笔签名的不得用电子签章或签名章代替，具体要求详见竞争性谈判文件要求，否则谈判响应文件无效。

	26 
	开标程序
	本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人无需到达现场提交原件资料、无需到杞县公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前,登录不见面开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等 。（系统解密时长默认为40钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）

	27 
	谈判小组的组建
	谈判小组构成：3人；其中采购单位代表1人，评审专家2人。评标专家确定方式：开标后从省级财政部门组建的政府采购专家库中随机抽取。

	28 
	是否授谈判小组确定中标人
	否，由谈判小组推荐3名中标候选人。

依法必须采购的项目，采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者因其他原因导致不能履行合同的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。也可以重新招标。

	29 
	控制价
	控制价：899100.79元人民币。

超出本控制价的投标文件作无效标处理。

	30 
	招标代理服务费
	中标的供应商应按国家计委价格［2002］1980号文和和国家发改办价格【2003】857号文件的规定（货物招标）向招标代理机构一次性支付本次招标代理服务费。

详表如下：

成交金额（万元）

费率

100 以下

1.5%

100-500

1.1%

例如：某分包中标金额为 500 万元，计算招标代理服务费额如下：100 万元×1.5%=1.5 万元，(500－100)×1.1%=4.4 万元

合计收费=1.5+4.4=5.9 万元

	
	需要补充的其他内容

	1
	质疑
	根据开封市公共资源交易管理委员会办公室文件（汴公管办【2020】13号文件要求）的规定：供应商（投标人）向采购人、采购代理机构提出质疑（异议）的方式为线上提起。

	2
	付款方式
	合同约定

	3
	所属行业
	工业

	4
	小微企业享受政策
	本项目非专门面向中小企业采购。但为了政府采购促进中小企业发展,根据财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）规定。采购人对符合本办法规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

	5
	其他未尽事宜，按国家有关法律、法规执行

	注：1、当投标人须知前附表与投标人须知正文内容不一致时，以投标人须知前附表为准。
     2、本招标文件的解释权归招标人。


A、说明
1、适用范围：本谈判文件仅适用于本次谈判公告中所叙述的项目。

2、定义：

（1）“集采机构”系指组织本次招标活动的采购代理机构:杞县公共资源交易服务所。

（2）“报价人”“供应商”“投标人”系指符合谈判文件规定条件向采购代理机构提交报价文件的供货商。

（3）、“项目”系指杞县大同中学等学校设备采购项目。
3、合格的报价人：

（1）凡符合谈判公告资质要求条件的供应商均为合格的报价人。

（2）报价人应遵守国家法律、法规和采购代理机构有关招标规定。

4、报价人应详细阅读谈判文件中的各项条款、格式、表格、签署等内容，不按谈判文件要求提供报价文件和资料的，将导致报价文件不被接受或废标，其后果由报价人自行负责。

5、无论投标过程中的做法和结果如何，报价人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

B、谈判文件说明

6、谈判文件的构成：

（1）谈判文件用以阐明本项目的内容、谈判程序和合同条款。谈判文件由下述部分组成：

1、谈判公告

2、投标人须知

3、采购需求及注意事项

4、合同格式

5、评审办法

6、报价文件格式

（2）报价人对谈判文件如有需要澄清的疑问，应在答疑会上或规定时间以书面形式送达采购代理机构。

7、采购代理机构的投标截止时间以时间安排表为准。
8、谈判文件的补充和修正：

（1）在答疑会当天进行补充和修正。

（2）对谈判文件的补充或修正，采购代理机构将以信函或传真等书面形式通知所有潜在报价人。

（3）为使报价人有足够的时间按补充或修正的招标文件准备投标文件，采购代理机构可酌情延长投标截止时间，并将此变更通知所有潜在报价人。

（4）谈判文件的补充或修正书将构成谈判文件的一部分，对所有报价人均有约束力。

C、报价文件的编制

9、要求：报价文件应按谈判文件所要求的格式和内容用中文编写报价文件，报价需保留两位小数，并保证所提供报价文件的真实性，以使其报价对谈判文件做出实质性响应，否则其报价可能被拒绝。

为方便评标专家查阅投标文件，本采购文件第三部分采购需求中需要提供的检测报告、截图等证明文件须按照产品名称第？条编制目录，否则视为不响应报价文件格式。

10、报价资格文件：

  符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（1）、具有独立承担民事责任的能力, 具备有效的营业执照。

（2）、提供近三年以来任意一年度的财务审计报告（新成立未满一年的公司可提供成立至今的财务报表）。

（3）、提供2024年1月 1 日以来任意三个月依法缴纳社保和税收的证明材料。（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件）。

（4）、须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供相关证明材料或承诺书（格式自拟））

（5）、提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（6）、法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人未列入失信被执行人和重大税收违法失信主体（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询渠道：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；否则，拒绝其投标（提供以上要求的查询网站截图）。

11、投标有效期：

投标文件递交截止日期起60日历天。

13、报价文件的组成：

（1）、法定代表人资格证明书

（2）、法定代表人授权委托书

（3）、资格声明函

（4）、投标函及投标函附录

（5）、资格审查资料

（6）、承诺书

（7）、技术部分

（8）、优惠条件及服务承诺

（9）、其他材料

14、电子投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件或原件复印件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。谈判响应文件应按照要求加盖电子签章、法定代表人逐页亲笔签名（非电子签章和签名章）并签属实，不可用电子签章或签名章代替，否则谈判响应文件无效。
D、报价文件的递交

15、本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人无需到达现场提交原件资料、无需到杞县公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前,登录不见面开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等 。（系统解密时长默认为40钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）

E开标和评标

18、开标：

采购代理机构按谈判文件规定的时间和地点公开开标；出现特殊情况需要更改时间和地点的，采购代理机构应当按规定在开标前逐一通知各投标人。

19、报价文件的澄清：

为有利于评标审查，采购代理机构在开标后，可随时请投标人对其报价文件中的疑点加以澄清，投标人有责任按照采购代理机构通知的时间、地点、方式进行答复和质疑。但对报价文件中的价格和实质性内容不得有任何更改。

20、评标、定标

谈判小组由招标人（采购人）、有关方面的专家等组成。谈判小组对全部报价文件进行评定。

21、评标方法：

采取最低价评标法（办法附后）。

22、保密及其他注意事项：

（1）评标是采购工作的重要环节，评标工作在谈判小组内独立进行。

（2）在开标、评标期间，投标人不得向谈判小组询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

（3）谈判小组不向落标方解释落标原因。

F授予合同

23、定标原则

（1）严格按照谈判文件规定的评标办法和标准进行评标，择优定标。

（2）本次采购，合同将授予满足采购需求，质量和服务相等的前提下，以最后一轮的报价较低的投标人。

24、签发中标通知和签订合同
（1）谈判结束后，将公布谈判小组的推荐结果，各报价人如有异议，可在七日内向采购代理机构质疑。

（2）谈判结束后，采购代理机构向采购人呈报评标报告，经审批后，由采购人签发《中标通知书》。

（3）中标人凭《中标通知书》，到采购单位与采购人办理合同签订手续。

（4）如中标人中标后在规定的时间内违约不按时签订合同，采购人可在侯选中标单位中重新选定中标单位。

25、授予合同时变更数量的权力

采购人在授予合同时经有关部门审批后有权按照法律规定对项目及服务予以增减。

26、签定合同：

（1）中标人收到中标通知书，应在规定时间内于指定地点与招标人签订“合同书”。

（2）供货期限：合同签订后5天。

（3）“谈判文件”中的“中标通知书”、“报价文件”、“投标报价表”、澄清问题的记录及有关协议等均作为合同不可分割的组成部分。

27、货款的支付

1.付款方式：合同约定 

 2.履约保证金：合同约定

28、未尽事宜，按国家有关规定执行。

29、本竞争性谈判文件的解释权属招标人。

附表 一 ：问题澄清通知
问题澄清通知
编号：
（投标人名称）：
             （项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
1.

2.

......

请将上述问题的澄清于 年 月 日 时前递交至 （详细地址）。
评标工作组负责人： （签字）
年 月 日
附表 二 ：问题的澄清
问题的澄清
编号：
             （项目名称）招标评标委员会：
问题澄清通知（编号： ）已收悉，现澄清如下：
1.

2.

.....

投标人：
法定代表人或其委托代理人： （签字）
年 月 日
河南省政府采购合同融资政策告知函
各供应商：
欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！
政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。
第三部分    采购需求
二标段参数要求
一、中学物理实验室
	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	教师演示台
	规格：2400*700*850mm   
一、台面：★1、台面： 采用25mm厚金属树脂高能理化板，且满足如下参数要求：
（1）化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：40%氢氧化钠、37%盐酸、98%硫酸、65%硝酸、双氧水、28%氨水等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。
（2）物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足：弹性模量≥9700MPa； 含水率：≤0.9%；尺寸稳定性：横向≤0.11%、纵向≤0.08%；表面耐磨性能：≥1200r,未出现磨损点;表面耐湿热性能：五级：无明显变化；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；耐光色牢度性能:>4级;漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落等不低于16项检测。
（3）环保性能检测：台面依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量<0.005 mg/M3；同时台面参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，满足4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.2、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。
（4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。
（5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。
（6）燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。
（7）抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无裂纹、无鼓泡、无粉化。
投标人需有台面制造厂商出具的授权证明,要求同一台面制造厂商只能授权一家公司；投标人需提供台面制造厂商出具2021年及以后版本且带CMA或CNAS标志、带二维码防伪识别真假的检测报告复印件，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖台面制造厂商公章；
二、台身整体采用≧1.0mm 厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放交换机）的位置预留。滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。(防酸碱、耐磨、防水阻燃面板)。
	张
	3

	2
	学生实验台
	1、产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。规格：1200*600*780mm；
2、★台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板，且满足如下参数要求：（1）化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：40%氢氧化钠、37%盐酸、98%硫酸、65%硝酸、双氧水、28%氨水等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。（2）物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足： 含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测。（3）环保性能检测：台面依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量<0.005 mg/M3；同时台面参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，满足4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.8、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。（4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。（5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。（6）燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。（7）烟气毒性检测：台面依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，烟气毒性等级 t1 级：ZA3（达到准安全三级ZA3）。（8）抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无裂纹、无鼓泡、无粉化。投标人需有台面制造厂商出具的授权证明,要求同一台面制造厂商只能授权一家公司；投标人需提供台面制造厂商出具2021年及以后版本且带CMA或CNAS标志、带二维码防伪识别真假的检测报告复印件，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖台面制造厂商公章。
3、结构：桌体采用工字型压铸铝一次成型，流线型设计，支撑受力点合理布局，采用优质五金配件连接，不用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金配件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均为倒圆角。新型塑铝结构由桌腿、立柱、整体框架连接而成。学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。
4、立柱：采用50×110mm铝镁合金型材，壁厚1.5mm：材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。
5、桌脚：铝镁合金压铸一次成型，长520mm宽55mm高100mm，壁厚3.5mm，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理，脚下配有专门的可更换型防滑脚垫。
6、大横梁：椭圆形钢制加强横梁20*50mm，壁厚1.0mm，横梁与立柱使用工业级内六方螺丝连接，使整体强度更加牢靠。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。
7、上整体框架采用整体40*20*1.0mm无缝钢管，使用进口Laser cutting machine进行整体切割，一次性折弯成型，使整体连贯无缺口，大大提升整体牢固强度，折弯角为安全R角，无毛刺，无菱角，钢管内侧不外露。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。
8、书包斗：采用PP材料，大型模具一次性注塑成型,上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，镂空造型，简洁时尚。
	张
	84

	3
	教师电源
	教室设置1个60A的漏电保护总电源控制开关。教师演示台设置抽屉式电源总控制台，其功能要求为：1、总控台设置电源总开关，内置指示灯显示；2、交流220V，采用多功能五孔10A带防护插座。3、学生用交流220V分四路输出，分别用开关操作，工作时由指示灯显示，每路设有过载短路保护；4、学生用低压输出由教师台控制，用叠加按钮开关操作，工作时由指示灯显示，设有过载短路保护；4、教师用电源：（1）交流输出电压2-30V连续可调或分档连续可调，（2-18V）额定输出电流≥8A、（18-30V）额定输出电流≥4A；（2）直流稳压输出1.5-30V连续可调或分档连续可调，（1.5-18V）的额定输出电流≥6A，（18-30V）额定输出电流≥3A；（3）直流大电流短时输出40A，输出电流大于10A时20S±2S自动关断。5、交、直流根据使用电压高低进行步进或连续可调调整，并有电压表显示；显示电表精度不低于2.5级。6、教师演示台电源总控制台配套提供8根（一端插、一端夹）专用电源线，红色、黑色各4根。7、低压输出接线柱采用可插可旋两种接线方式，导电部分采用全铜（本色），旋帽应有防脱功能，旋转行程不小于6㎜。8、教师电源系统的性能应符合《 JY0374-2004》中的相关要求9、主控电源箱体与控制抽屉均用金属材料制成，表面磷化喷塑防护。
	台
	3

	4
	学生电源
	1铝合金电源壳，由供电及测试两部分构成，总体性能必须符合JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》要求，有工作指示灯、保险丝和220V交流3+3插座输出，短路不产生明显火花和爆炸声.低压交流电源：2-24V/2000mA（每档2V，带短路、过载保护，自动复位），受教师调节控制。2直流稳压电源由学生采用电位器(1.2v-30V/2000mA)无极可调，额定电流为大于2000mA。在教师供电范围内调节（直接短路也不损坏任何电路、过载自动保护，自动复位，2-30V任何电压调整段能满负荷连续正常工作45分钟以上，压差小于0.2V无任何安全隐患和质量问题）3供电部分配有交流电压、直流电压、直流电流3只电表读出，测试部分配有直流电压、直流电流、灵敏电流3只电表，电源板与桌面110度角倾斜二路交流220V电压输出。受教师控制
	个
	84

	5
	教师凳
	规格：ф315×（450-500）mm；A：凳面1、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型。2、凳面尺寸：面ф315mm×厚30mm。3、表面细纹咬花，防滑不发光。B：凳钢架椭圆形，脚钢架；1、材质及形状：椭圆形无缝钢管。2、尺寸：20×40×1.5mm。3、全圆机械手满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。C：脚垫，材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。D：圆凳有调节升降功能，高度可以在440mm-500mm范围内自由调整。
	个
	3

	6
	学生凳
	与教师凳相同
	个
	168

	7
	功能柱
	300*140*750mm选用优质塑料一次性注塑成型。电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部，避免管线外露，确保使用的安全。
	套
	84

	8
	电源布线系统
	预埋铺设优质耐压PVC套管，每套学生电源由火线、零线、地线以及两根低压供电线路共五根供电线路与教师主控台连接，实现教师台对每一个学生电源的控制，主干电源线采用4 mm2优质多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5 mm2、1.5 mm2优质多芯铜质护套线；所用电源线必须取得检测合格证，保证线路安全。此外，实验室电源布线系统应配备专用地线。
	室
	3


二、物理准备室
	仪器名称
	规格型号
	单位
	数量

	仪器柜（标准）
	金属结构
柜体尺寸（宽深高）1000 mm×500 mm×2000mm。
金属结构，基本要求如下：
（1）材质：主材采用0.6㎜冷轧钢板，其他采用0.5㎜冷轧钢板；
（2）结构：上下结构，上部镶装3mm厚浮化玻璃对开门，两棚三格，下部0.6㎜冷轧钢板双开门，一棚两格；
（3）表面经酸洗磷化，全封闭静电喷塑。颜色：亚光白。
	台
	20

	仪器柜（宽）
	金属结构
柜体尺寸（宽深高）1200 mm×500 mm×2000mm。
金属结构，基本要求如下：
（1）材质：主材采用0.6㎜冷轧钢板，其他采用0.5㎜冷轧钢板；
（2）结构：上下结构，上部镶装3mm厚浮化玻璃对开门，两棚三格，下部0.6㎜冷轧钢板双开门，一棚两格；
（3）表面经酸洗磷化，全封闭静电喷塑。颜色：亚光白。
	台
	20


三、化学准备室

	序号
	仪器名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	仪器柜（标准）
	金属结构
柜体尺寸（宽深高）1000 mm×500 mm×2000mm。
金属结构，基本要求如下：
（1）材质：主材采用0.6㎜冷轧钢板，其他采用0.5㎜冷轧钢板；
（2）结构：上下结构，上部镶装3mm厚浮化玻璃对开门，两棚三格，下部0.6㎜冷轧钢板双开门，一棚两格；
（3）表面经酸洗磷化，全封闭静电喷塑。颜色：亚光白。
	台
	20

	2
	通风药品柜
	铝木结构，基本要求如下：（1）柜体尺寸（宽深高）1000 mm×500 mm×2000mm。（2）柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS或金属专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为27mm×38mm或25mm×30mm（误差≤±1mm），后立柱、后横梁外径为38mm×38mm或25mm×30mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.1 mm（误差≤±0.15 mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度应与柜体衬板相匹配，凹槽的深度应足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。（3）柜体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为柜体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求。（4）柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，不锈钢拉手。柜门采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用。（5）隔板：上柜为两层三级阶梯式固定台阶，隔板采用国内知名品牌生产的优质实芯理化板，应耐酸、耐碱、防腐、耐磨，板面厚度不小于12.7mm。板材背面必须具有不可擦洗（磨灭）的企业防伪标识。下柜隔板为1层固定隔板，用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为柜体搁板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求。（6）支脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧（7）柜体上部设PVC风罩，经管道通过风机将药品柜内的废气排出。
	台
	20

	3
	易燃品储存柜
	规格: 高≥1600 mm宽≥800mm深≥450mm,全部采用防火钢板构造，承载部件的钢板厚度≥1.2mm,其他部件的钢板厚度应≥1.0mm的点焊连接，钢板的抗拉强度应不小于345MPa，使用寿命长，防火性更好。轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙防盗锁，使防盗性能更好。具有防火、防盗、防腐蚀功能。 柜内设有活动搁板和阶梯，便于更多的存放药品；柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。
	个
	10

	4
	毒害品储存柜
	规格: 高≥1600 mm宽≥800mm深≥450mm,全部采用防火钢板构造，承载部件的钢板厚度≥1.2mm,其他部件的钢板厚度应≥1.0mm的点焊连接，钢板的抗拉强度应不小于345MPa，使用寿命长，防火性更好。轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙防盗锁，使防盗性能更好。具有防火、防盗、防腐蚀功能。 柜内设有活动搁板和阶梯，便于更多的存放药品；柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。顶部设有排风系统。
	个
	10


四、吊装通风化学实验室

	序号
	名称
	规格尺寸，材质说明
	单位
	数量

	1
	讲台
	规格：2400*700*850mm；
★一、台面： 采用25mm厚金属树脂高能理化板，且满足如下参数要求：
（1）化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：40%氢氧化钠、37%盐酸、98%硫酸、65%硝酸、双氧水、28%氨水等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。
（2）物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足：弹性模量≥9700MPa； 含水率：≤0.9%；尺寸稳定性：横向≤0.11%、纵向≤0.08%；表面耐磨性能：≥1200r,未出现磨损点;表面耐湿热性能：五级：无明显变化；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；耐光色牢度性能:>4级;漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落等不低于16项检测。
（3）环保性能检测：台面依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量<0.005 mg/M3；同时台面参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，满足4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.2、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。
（4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。
（5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。
（6）燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。
（7）抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无裂纹、无鼓泡、无粉化。
投标人需有台面制造厂商出具的授权证明,要求同一台面制造厂商只能授权一家公司；投标人需提供台面制造厂商出具2021年及以后版本且带CMA或CNAS标志、带二维码防伪识别真假的检测报告复印件，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖台面制造厂商公章；
二、台身整体采用≧1.0mm 厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、水嘴、水槽、洗眼器、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放交换机）的位置预留。滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。(防酸碱、耐磨、防水阻燃面板)
	套
	3

	2
	三联水嘴
	三联(一高二低），主体黄铜材质，经高亮度环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，精密陶瓷阀芯，90°旋转，使用寿命开关50万次，铜制鹅颈管，可360°旋转。
	套
	45

	3
	教师凳
	规格：ф315×（450-500）mm；A：凳面1、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型。2、凳面尺寸：面ф315mm×厚30mm。3、表面细纹咬花，防滑不发光。B：凳钢架椭圆形，脚钢架，1、材质及形状：椭圆形无缝钢管。2、尺寸：20×40×1.5mm。3、全圆机械手满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。C：脚垫，材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。D：圆凳有调节升降功能，高度可以在440mm-500mm范围内自由调整。
	把
	3

	4
	洗眼器
	单眼洗眼器，黄铜材质经高亮环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，PP材质，使用时自动被水冲开，供水软管1.5M软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PD管，有效防止生锈，最大耐水压6巴。
	台
	3

	5
	老师电源
	教室设置1个60A的漏电保护总电源控制开关。教师演示台设置抽屉式电源总控制台，其功能要求为：1、总控台设置电源总开关，内置指示灯显示；2、交流220V，采用多功能五孔10A带防护插座。3、学生用交流220V电分四路输出，分别用按钮开关操作，工作时由按钮内置指示灯显示，每路设有过载短路保护；4教师用电源：直流稳压输出1.5-36V连续可调或分档连续可调，（1.5-18V）的额定输出电流≥6A，（18-36V）额定输出电流≥3A；5、直流稳压输出根据使用电压高低进行步进或连续可调调整，并有电压表显示；显示电表精度不低于2.5级。6、教师演示台电源总控制台配套变频风机控制系统。7、低压输出接线柱采用可插可旋两种接线方式，导电部分采用全铜（本色），旋帽应有防脱功能，旋转行程不小于6㎜。8、教师电源系统的性能应符合《JY0374-2004》中的相关要求；9、主控电源箱体与控制抽屉均用金属材料制成，表面磷化喷塑防护。
	台
	3

	6
	书包斗学生电源
	采用防尘盒安装在实验台面上货书包斗中间，翻转式美观凹型工艺表面，箱体由三组工程ABS塑料模具一次成型，学生控制面板使用ABS材料加贴膜，接收教师安全电源控制。技术要求：由教师电源统一供给。接受教师安全电源控制台控制。技术指标：220V交流输出多功能五孔插座 ，配有（2个国标五孔插座）配有高压电源保险管：2A，配有专用学生控制开关，学生实验电源均设有：过载自动保护功能。
	台
	84

	7
	学生实验桌
	1、产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。规格：1200*600*780mm；
2、★台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板，且满足如下参数要求：
（1）化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：40%氢氧化钠、37%盐酸、98%硫酸、65%硝酸、双氧水、28%氨水等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。
（2）物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足： 含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测。
（3）环保性能检测：台面依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量<0.005 mg/M3；同时台面参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，满足4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.8、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。
（4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。
（5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。
（6）燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。
（7）烟气毒性检测：台面依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，烟气毒性等级 t1 级：ZA3（达到准安全三级ZA3）。
（8）抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无裂纹、无鼓泡、无粉化。
投标人需有台面制造厂商出具的授权证明,要求同一台面制造厂商只能授权一家公司；投标人需提供台面制造厂商出具2021年及以后版本且带CMA或CNAS标志、带二维码防伪识别真假的检测报告复印件，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖台面制造厂商公章。
3、结构：桌体采用工字型压铸铝一次成型，流线型设计，支撑受力点合理布局，采用优质五金配件连接，不用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金配件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均为倒圆角。新型塑铝结构由桌腿、立柱、整体框架连接而成。学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方；
4、立柱：采用50×110mm铝镁合金型材，壁厚1.5mm：材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。
5、桌脚：铝镁合金压铸一次成型，长520mm宽55mm高100mm，壁厚3.5mm，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理，脚下配有专门的可更换型防滑脚垫。
6、大横梁：椭圆形钢制加强横梁20*50mm，壁厚1.0mm，横梁与立柱使用工业级内六方螺丝连接，使整体强度更加牢靠。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。
7、上整体框架采用整体40*20*1.0mm无缝钢管，使用进口Laser cutting machine进行整体切割，一次性折弯成型，使整体连贯无缺口，大大提升整体牢固强度，折弯角为安全R角，无毛刺，无菱角，钢管内侧不外露。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。
8、书包斗：采用PP材料，大型模具一次性注塑成型,上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，镂空造型，简洁时尚。
9、挡水线：≥112*60*15，厚≥1.25mm铝合金一体挡水线，俩侧均有专门配套的塑料保护套。
	台
	84

	8
	水槽柜
	ABS 材质，柜体规格:600*500*820mm，榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。前后门规格；515*368mm，主体壁厚2mm背面设有2mm的加强筋，边缘加厚至4mm。前后门均带外凸式塑料扣手，门与整体水柜不用铰链连接，直接采用内嵌式组装。柜子整体采用环保型ABS工程塑料注塑成型。水槽规格595*495*400mm  水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚3mm，具有防溢出功能。。
	套
	42

	9
	学生实验圆凳
	规格：ф315×（450-500）mm；A：凳面1、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型。2、凳面尺寸：面ф315mm×厚30mm。3、表面细纹咬花，防滑不发光。B：凳钢架椭圆形，脚钢架，1、材质及形状：椭圆形无缝钢管。2、尺寸：20×40×1.5mm。3、全圆机械手满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。C：脚垫，材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。D：圆凳有调节升降功能，高度可以在440mm-500mm范围内自由调整。
	个
	168

	10
	全室布电系统
	铜芯24芯，耐压500V，主线4平方、支线2.5平方、1平方，高低压两路电缆线穿PVC管埋地，或使用绝缘性压线板。（不含土建施工）。
	套
	3

	11
	全室布水系统
	供水管采用ф25mm和ф20mmPPR热熔管，排水管采用ф50mm的硬质PVC管，连接实验室的三联水嘴采用高压软管。
	套
	3

	12
	吊装通风室内行程风管及万向通风罩部分
	室内通风采取顶吊式安装，通风管道采用φ200-250化工专用UPVC管道通过角铁方钢组成的吊笼固定在天花板及室内房梁及墙壁上，吊装万向吸风罩与室内支管相连接，可任意方向可升降、伸缩、旋转、单罩式，采用ABS工程塑料注塑，2人1罩。教师单独一罩；引风方式：毒气进入万向吸风罩口，由风量控制器分配后经吊装风道再入风机口强制排出。
	套
	87

	13
	风机
	风机放置在顶楼，通过预制水泥构件在不破坏防水层的情况下安装在楼顶，6#变频调速风机，功率4.KW，转速0-1450转/分，风量0-12000立方米/小时。换气次数：0-20次/小时以上，毒气排污率：95%以上。噪声控制：主风道由消音器消除噪声，室内噪声总体不大于50db。
	套
	3

	14
	行程风管
	主风道采用φ315-400化工专用UPVC管道。由室内通过外墙壁引至楼顶（四楼）
	层
	12


五、生物准备室

	序号
	仪器名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	仪器柜（标准）
	金属结构
柜体尺寸（宽深高）1000 mm×500 mm×2000mm。
金属结构，基本要求如下：
（1）材质：主材采用0.6㎜冷轧钢板，其他采用0.5㎜冷轧钢板；
（2）结构：上下结构，上部镶装3mm厚浮化玻璃对开门，两棚三格，下部0.6㎜冷轧钢板双开门，一棚两格；
（3）表面经酸洗磷化，全封闭静电喷塑。颜色：亚光白。
	台
	20

	2
	标本柜
	铝木结构，基本要求如下：
（1）柜体尺寸（宽深高）1000 mm×500 mm×2000mm，下部高800mm。
（2）柜体框架：与仪器柜相同。
（3）柜体衬板：上柜衬板为6mm玻璃，下柜衬板与仪器柜相同。
（4）柜门：上部为移动玻璃门，下部为对开木门，拉手美观耐用，使用方便。
（5）搁物板：上部为2层钢化玻璃搁物板，下部与仪器柜相同。
（6）高度升降条：与仪器柜相同。
（8）桌脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。
	台
	20


六、物理教学装备配置要求

	序号
	器材名称
	规格 品名 教学性能要求
	单位
	数量

	1 
	机械危害防护手套
	3 级
	双
	10

	2 
	套袖
	棉
	套
	10

	3 
	激光防护镜
	激光类实验用
	个
	3

	4 
	护目镜
	防机械冲击
	个
	3

	5 
	简易急救箱
	箱内包括：烧伤药膏，医用酒精，碘伏，创可贴，胶布，绷带，卫生棉签，剪刀，镊子止血带（长度≥30 cm）等
	个
	1

	6 
	吹风机
	功率≥1000 W
	个
	1

	7 
	仪器车
	600 mm×400 mm×800 mm，车轮Φ75 mm，厚25 mm；一轮带刹车，车轮固定，车架扭动量（上部）≤20 mm；钢材制作，载重≥60 kg
	辆
	1

	8 
	小托盘
	200 mm×300 mm×60 mm
	套
	10

	9 
	大托盘
	250 mm×400 mm×80 mm
	套
	10

	10 
	提盒
	承重大于 3 kg
	个
	2

	11 
	一字螺丝刀
	Φ6 mm，长 150 mm；Φ3 mm，长 75 mm；工作部带磁性，硬度不低于 HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于 100 mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度 PP+高强性 TPR 注塑成型
	套
	1

	12 
	十字螺丝刀
	
	套
	1

	13 
	剥线钳
	Φ0.5 mm～2.5 mm；刃口闭合状态间隙应不大于 0.3 mm，刃口错位应不大于 0.2 mm；钳口硬度不低于 HRA65 或 HRC30
	把
	1

	14 
	钢丝钳
	160 mm，抗弯强度 1120 N，扭力矩 15 N·m 15°；剪切性能Φ16 mm 钢丝，580 N；夹持面硬度不低于 44HRC；PVC 环保手柄，在不大于 18 N 的力作用下撑开角度不小于 22°
	把
	1

	15 
	尖嘴钳
	160 mm，抗弯强度 710 N，剪切性能Φ1.6 mm 钢丝，570 N；在不大于 18 N 的力作用下撑开角度不小于 22°，硬度不低于 44HRC，PVC手柄
	把
	1

	16 
	平口钳
	普通机用平口钳；钳口宽度 100 mm，最大张开度 100 mm
	把
	1

	17 
	斜口钳
	125 mm，双刃刀
	把
	1

	18 
	砂纸
	干磨砂纸，P36～P50、P150～P220、P1000～P2000
	张
	10

	19 
	民用剪刀
	长 170 mm，用于剪布
	把
	1

	20 
	电烙铁套装
	80 W   内热式，橡胶线，含烙铁架
	套
	1

	21 
	焊锡膏
	中性
	盒
	1

	22 
	焊锡丝
	无铅
	g
	450

	23 
	松香
	助焊
	g
	100

	24 
	打孔器
	齿口式，不锈钢材质，每组 4 支，外径分别为 5.0 mm、6.5 mm、8 mm、9.5 mm；附通棒
	套
	1

	25 
	打孔夹板
	硬木或硬塑料
	个
	1

	26 
	锥子
	锥头长 77 mm，锥杆直径渐变
	个
	1

	27 
	镊子
	304 不锈钢，平头，长 125 mm，钢板厚 1.2 mm 镊子前部应有防滑脱锯齿状
	个
	1

	28 
	水准器
	气泡水准器
	个
	1

	29 
	红液温度计
	量程-20 ℃～100 ℃，分度值 1 ℃，示值误差<±1.5 ℃
	支
	40

	30 
	数字温度计
	量程-30 ℃～200 ℃，分辨力 0.1 ℃，误差<±1.5 ℃；不接电脑，可独立运行，自带显示屏，表盘尺寸≥180 mm×90 mm
	支
	1

	31 
	湿度计
	指针式
	个
	1

	32 
	蒸发皿
	瓷，Φ60 mm
	个
	1

	33 
	橡胶塞
	0～4 号，应选用白色胶塞，质地均匀
	套
	13

	34 
	试管
	Φ15 mm×150 mm 透明，硼硅酸盐玻璃制
	支
	60

	35 
	试管
	Φ30 mm×200 mm 透明，硼硅酸盐玻璃制
	支
	5

	36 
	烧瓶
	圆、长，500 mL  透明，硼硅酸盐玻璃制
	个
	5

	37 
	烧瓶
	平、长，250 mL  透明，硼硅酸盐玻璃制
	个
	5

	38 
	烧杯
	100 mL  透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积
	个
	30

	39 
	酒精灯
	150 mL，采用透明钠钙玻璃制造，无明显黄绿色，灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过 1.5 mm，玻璃灯罩应磨口，瓷灯头应为白色，表面无气泡，无疵点，无裂纹， 无碰损缺口，酒精灯应配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯
	个
	25

	40 
	漏斗
	漏斗口径 90 mm，斗颈长 90 mm，下口磨成45º角，斜口边口倒角或熔光，耐水性 HGB3级
	个
	5

	41 
	烧杯用电加热器
	0 W～250 W，可调；密封式
	台
	1

	42 
	注射器
	100 mL，分度值 10 mL，刻度清晰。加帽或塞，密闭性好，防止液体泄漏，清晰度高
	个
	13

	43 
	三通连接管
	T 形
	个
	13

	44 
	陶土网
	功能同石棉网，陶土材质，尺寸不小于 125 mm×125 mm，0.8 mm 钢丝制成
	个
	13

	45 
	两用气筒
	活塞胶垫，气嘴外径 8 mm±0.1 mm，长度15 mm，台阶口；抽气压强达到 6.7 kPa 时放置30 s，漏气引起的压强变化应≤2.6 kPa充气压强达到 290 kPa 时，放置 30 s，漏气引起的压强变化应≤9.8 kPa
	 个
	1

	46 
	方座支架
	由方形座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2 只）、平行夹、吊杆等组成；立杆长600 mm，方形座长 210 mm，宽 135 mm，烧瓶夹夹口内壁有耐热不低于 120 ℃的缓压层
	套
	13

	47 
	多功能实验支架
	组合座架 1 个，最小组合支承面积应不小于560 mm×10 mm；滑块式垂直夹 5 个、烧瓶夹1 个、万向夹 1 个、大铁环 1 个、方托盘 1个、绝缘环 2 个、吊钩 4 个
	套
	1

	48 
	升降台
	不锈钢台面，上台面有效面积不小于 140 mm×140 mm，下台面有效面积不小于 160 mm×160 mm，厚度不低于 1 mm；升降范围 85 mm～
235 mm，连续可调；上下台面的平面度误差应≤2 mm，升降过程中任一位置的平行度误差≤3 mm；额定载重量≥10 kg
	台
	1

	49 
	碘升华凝华管
	碘密封于碘锤内，无色透明硼硅酸盐玻璃制管Φ28 mm×34 mm，两端面应为凹面，热冲击应不低于 200 ℃
	个
	1

	50 
	磁悬浮原理实验器
	包括 2 个小圆柱形磁体、配套试管等
	套
	2

	51 
	托盘天平
	200 g，0.2 g  单杠杆等臂式双盘天平，配6 级（M2 级）砝码：100 g、50 g、10 g、5 g 各 1 个，20 g 2 个，钢制镊子
	台
	13

	52 
	电子天平 
	量程 0 g〜1 kg，分辨力 0.1 g，带标准砝码 
	台
	1

	53 
	圆柱体组
	包括纯铜、铝（或铝合金）和铁（钢）等 3种材质圆柱体；圆柱体直径 20 mm，高 32 mm每个圆柱体配网兜（质量小于 0.01 g）
	 套
	13

	54 
	立方体组
	包括黄铜、铁、铝、木 4 种材料的 5 个立方体，其中铝材 2 个，黄铜（边长 20 mm）、铁（边长 20 mm）、铝（边长 25 mm）、铝（边长 30 mm）、木材（边长 50 mm）各 1 个，带不锈钢挂钩
	套
	13

	55 
	量筒
	100 mL，1 mL  透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积
	个
	50

	56 
	放大镜
	手持式，5×，焦距 50 mm
	个
	13

	57 
	望远镜
	双筒，7×35
	个
	1

	58 
	内聚力演示器
	由 2 个铅圆柱体、旋转式刮削器、挤压器和2 根扳杆组成；圆柱体尺寸约Φ20 mm×50 mm 铅柱镶铁部分长度约为铅圆柱长度的 1/2， 挤压架应采用铁质结构，2 个铅圆柱体应能装入挤压器中，通过螺旋实现挤压；挤压器螺旋挤压的最大和最小距离差应≥35 mm，挤压器装入铅圆柱挤压至人力不能继续挤压时，在挤压方向的形变应≤0.25 mm；刮削器由转柄、刀片和刀轴组成，削平的两铅圆柱体端面压在一起后，承受轴向拉力应≥60 N
	个
	1

	59 
	钢直尺
	1000 mm，1 mm     0 mm～50 mm 分度值 0.5 mm其余分度值为 1 mm；材料为1Cr18Ni9、1Cr13 或其他类似性能材料，硬度应不低于342HV；刻度面平面度误差应≤0.25 mm，允许误差应≤±0.15 mm；需有计量器具制造许可证标志
	把
	13

	60 
	机械秒表
	分度值 0.1 s，一等
	块
	13

	61 
	电子秒表
	专用型，全时段分辨力 0.01 s；有防震、防水功能，电池更换周期不小于 1.5 年
	块
	1

	62 
	斜面小车
	包括斜面、小车、摩擦块、支撑杆、砝码桶和摩擦材料等，与教学支架配套使用；斜面板≥915 mm×100 mm×20 mm，一端应有滑轮缓冲或捕获小车的装置；斜面板工作面平面度误差应小于 2 mm；附摩擦材料丁晴橡胶、砂纸、棉布等，有摩擦材料的固定夹
	套
	13

	63 
	螺旋弹簧组
	由拉力极限分别为 4.9 N、2.94 N、1.96 N0.98 N 和 0.49 N 的 5 种弹簧构成；各弹簧带长 50 mm 挂钩（有指针），两端应为圆拉环，附标度板
	组
	13

	64 
	演示测力计
	平板式；量程 0 N〜2 N，分度值 0.1 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度
	个
	1

	65 
	条形盒测力计
	量程 0 N〜1 N，分度值 0.02 N；示值误差≤1/2 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度
	个
	13

	66 
	条形盒测力计
	量程 0 N〜2.5 N，分度值 0.05 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度
	个
	13

	67 
	条形盒测力计
	量程 0 N〜5 N，分度值 0.1 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度
	个
	13

	68 
	条形盒测力计
	量程 0 N〜10 N，分度值 0.2 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度
	个
	13

	69 
	数字测力计
	量程 0 N～20 N，误差≤±1.0%FS±1 字，采样频率应不低于 100 次/秒，可测拉力和压力，不接电脑能独立运行，显示屏尺寸不小于 30 mm×40 mm
	个
	1

	70 
	重锤
	300 g
	个
	1

	71 
	金属钩码
	10 g（Φ22 mm）×l，20 g（Φ26 mm）×2 ,50 g（Φ30 mm）×2，200 g（Φ48 mm）×1 允许误差：10 g±0.1 g，20 g±0.2 g，50 g±0.5 g，200 g±2.0 g
	套
	13

	72 
	摩擦力实验器
	由摩擦板、摩擦块、摩擦材料、匀速电机、定滑轮、测力计、测力计支架、细绳、钩码等组成。提供同一种材料 3 种不同粗糙程度的摩擦面，同种材料、相同粗糙程度的不同面积的摩擦面。摩擦板不小800 mm×100 mm×10 mm，平面度误差不大于 0.6 mm，质地坚硬，表面均匀。摩擦块尺寸不小于 110 mm×50 mm×35 mm，两摩擦面平面度误差应不大于 0.1 mm，侧面有挂钩。电机拉动速度 0～5 cm/s，可调节，可显示。匀速运动速度误差≤±5%
	套
	13

	73 
	运动和力实验器
	包括小车（车轮直径≥2 cm）、平面板、过渡片、斜面板、挡板、支架、3 个小球及空盒、3 种不同阻力的平面等；平面板长度不小于 800 mm，宽度不小于 120 mm；斜面与平面连接平滑，不铺摩擦材料与铺摩擦材料的情况下，小车运动距离相差应不小于 80 mm； 铺两种不同的摩擦材料，小车运动距离相差应不小于 40 mm
	套
	1

	74 
	惯性演示器
	观察的物体应能收回，成功率不小于 98%
	套
	1

	75 
	阿基米德原理实验器
	包括筒、圆柱体、溢液杯、低重心浮筒、低重心浮筒配重等
	套
	13

	76 
	浮力原理演示器
	由透明的大水箱、小水箱、排气管、浮体、连通管（A、B）、控制阀和支架组成。连通管 A 中部装有阀门，浮体放在小水箱上口，从周围缓缓加入水，浮体不浮起；打开阀门，使水面从小水箱中向浮体底部缓缓上升，当接触浮体底部时浮体上浮
	套
	1

	77 
	气体浮力演示器
	抽气式
	套
	1

	78 
	物体浮沉条件
	由透明盛液筒（内径≥95 mm，深度≥285 mm）、浮体及附件（U 形杯、叉子、注射器、密度计）组成；悬浮应有微调，浮体可处于漂浮、悬浮、下沉三种状态
	套
	1

	79 
	潜水艇浮沉演示器
	由潜水艇模型、注射器、软乳胶管组成；潜水艇模型中间为透明气室，顶部有吸排气孔，下端有进水孔，用注射器控制沉浮；能连续 套完成下沉、上浮交替动作不小于 2 次，悬浮时倾斜不超过 10°
	套
	1

	80 
	 压力和压强演示器
	压强小桌，尺寸≥200 mm×100 mm×100 mm； 配套多孔弹性材料，尺寸≥220 mm×120 mm 套×50 mm
	套
	1

	81 
	压力作用效果演示器
	由 3 组规格相同的长方体金属块、带刻度的透明长方体容器、硬海绵块组成；跟金属块的3 个面积对应的3 块海绵应受力形变均匀；透明塑料盒带刻度，金属块和海绵方便取出
	套
	1

	82 
	液体内部压强实验器
	由承压盒、支杆、过渡接头、硅橡胶管、硅橡胶膜组成；承压盒内径Φ36 mm～Φ38 mm 硅橡胶膜厚 0.5 mm，支杆长度不小于 300 mm 有手动转动机构，有标尺
	套
	1

	83 
	微小压强计
	由 U 形管、标度板、三通连接管、硅橡胶管弹簧止水夹和连有塑料管的注射器组成；U 形管外径 6 mm，高不小于 380 mm，能沿标度方向移动不小于 10 mm，能固定；标尺长 300 mm，0 分度在中间，最小分度线为 5 mm；系统气密性好
	台
	1

	84 
	透明盛液筒
	高 300 mm±5 mm，筒底外径≥110 mm，壁厚≥1.5 mm。筒身有深度标尺，标尺长≥250 mm，分度值 1 mm，透光率应≥90％
	个
	1

	85 
	液体对器壁压强演示器
	透明圆筒壁同一直线上不同高度处应有 3 个喷嘴，对面应有 1 个喷嘴；配 4 个喷嘴塞或盖，有表示深度的标尺
	台
	1

	86 
	连通器
	由粗直管、细直管、细弯折管、细带球管等组成，尺寸 210 mm×210 mm×120 mm，底座应平稳；粗管外径 30 mm，细管外径 12 mm，无色透明材料透光率≥90％
	个
	1

	87 
	乳胶管
	外径 6 mm、内径 4 mm，拉伸强度≥21 MPa 扯断伸长率≥700％
	m
	2

	88 
	马德堡半球
	由半球、拉手、气嘴、阀门、橡胶管 2 根以及底座等组成；球体外径应≥80 mm，气嘴外径 8 mm
	套
	1

	89 
	空盒气压计
	DYM3 型，量程 870 hPa～1050 hPa，整 10 hPa 点示值误差不应超过±0.7 hPa
	台
	1

	90 
	流体压强与流速关系演示器
	气体/液体两用式
	套
	1

	91 
	飞机升力原理演示器
	由机翼模型（或飞机模型，硬质塑料制成） 平行风源风机、底座、滑杆等组成，机翼下表面水平；若有调速电位器的Ⅱ类电器，金属外壳（以及与金属外壳相连的螺母）不应露在外
	套
	1

	92 
	杠杆
	由杠杆、轴、调平装置和 6 个挂钩组成，挂钩在标尺上能连续移动，杠杆长≥500 mm，木杠杆尺端需包头加固
	套
	13

	93 
	演示滑轮组
	由单滑轮 2 件、三并滑轮 2 件、三串滑轮 2件、支杆滑轮 2 件组成，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮 9.8 N，串及并滑轮为 19.6 N，支杆滑轮为 9.8 N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于 90％，并、串滑轮的效率不应低于 75％
	组
	1

	94 
	滑轮组
	由单滑轮 4 件、二并滑轮 2 件、二串滑轮 2件、支杆滑轮 2 件构成，每个滑轮组中至少有 1 个可止动滑轮，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮 9.8 N，串及并滑轮为 19.6 N，支杆滑轮为 9.8 N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于 90％，并、串滑轮的效率不应低于 75％
	组
	13

	95 
	音叉
	256 Hz±0.3 Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸 300 mm×80 mm ×40 mm；在环境噪声不大于 30 dB 的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉 1000 mm 处声强应不小于 90 dB
	套
	1

	96 
	音叉
	512 Hz±0.4 Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸 140 mm×80 mm ×40 mm；在环境噪声不大于 30 dB 的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉 1000 mm 处声强应不小于 90 dB
	套
	1

	97 
	电铃
	在 15 m 范围内铃声清晰 
	个
	1

	98 
	声传播演示器
	由透明可密封容器、音频发生器、扬声器（含放大器）、传声棒、连接皮管等组成；可密封容器密封性好，能将容器内气压抽到低于-0.085 MPa，并在 10 s 内保持气压低于-0.080 MPa；可演示声音在气体、液体、固体中的传播以及真空不能传声等实验
	套
	1

	99 
	旋片真空泵
	单相，油封旋片式直联泵 2XZ-0.5 型，底座采用 2.5 mm 厚的钢板，铝合金机壳；进气口应为台阶口，外径 8 mm，配有内径 6.3 mm±0.75 mm、长 2.0 m 的压缩空气用橡胶管电气安全要求：Ⅰ类电器必须使用三极插头外壳接保护接地线，电源与外壳抗电强度1500 V；Ⅱ类电器必须使用二极插头，电源与外壳抗电强度 3000 V
	台
	1

	100 
	抽气盘
	由底盘、橡胶管接口、阀门、橡胶密封圈、钟罩、发声装置和橡胶管等构成；抽气口接口外径 8 mm，钟罩内配有可悬挂的发声装置密封性能：当压强达到－9.8×10－2 MPa 后停止抽气，关闭阀门，保持 10 min 后钟罩内气压应不高于－9.0×10－2 MPa。实验效果：未装入钟罩的发声装置发出的声强，在距发声装置 0.5 m 处应不低于 90 dB，装入钟罩后抽气前的声强应不低于 75 dB，抽气后的声强应不大于 45 dB
	套
	1

	101 
	发音齿轮
	包括 3 片齿板、转轴、振动片等；齿板齿数分别为 80、40、20，半圆形齿；齿板为金属材质，转动轴应采用碳钢或不锈钢材料，振动片应采用聚苯乙烯塑料
	个
	1

	102 
	电动离心转台
	180 r/min～720 r/min 转速连续可调；支杆直径 10 mm，全长 140 mm，支杆装配中心与从动轮轴的距离为 140 mm±1 mm；从动轮轴孔上段为圆柱孔，下段为圆锥孔，锥度为1:20，大端直径10 mm，上偏差允许＋0.15 mm深度不小于 45 mm
	台
	1

	103 
	教学示波器
	DC～2 MHz，I 类电器，电源端与信号输出端抗电强度 3000 V
	 台
	1

	104 
	凹面镜
	直径 100 mm，焦距 65 mm，镜片为玻璃基质镀反射膜，配支架和镜座
	块
	1

	105 
	凸面镜
	直径 100 mm，焦距-65 mm，镜片为玻璃基质镀反射膜，配支架和镜座
	块
	1

	106 
	光的传播、反射、折射实验器 c
	包括能显示光路的透明材料制成的半圆玻砖、角度板、2 个条形玻砖、2 个半导体激光光源（不加扩束镜，1 个为入射光源，1 个提供法线）等，表盘直径≥300 mm
	台
	13

	107 
	平面镜成像实验器
	镀半透膜的无色透明有机玻璃，厚 5 mm，尺寸不小于 150 mm×100 mm，镜片边缘倒边倒角，镀膜面有标志；支架 2 个；宜采用黑色物体，印有白色左右对称标志 F；有机玻璃装上支架放在平面上，与平面的角度为 90°±1´，成像清晰无叠影
	套
	13

	108 
	平面镜成像实验器
	由水平底座、镀半透膜的超薄塑料平面镜（厚度≤1 mm）等组成；平面镜镀膜面有标志， 倾角宜能连续微调；宜采用黑色物体，印有白色左右对称标志 F；角度不可调平面镜固定后与水平面的角度为 90°±1´，成像清晰无叠影
	套
	13

	109 
	透明水槽
	250 mm×180 mm×100 mm，透明塑料制，透光率≥85％，壁厚≥2 mm
	个
	1

	110 
	透明水槽
	Φ200 mm×100 mm，透明塑料制，透光率≥85％，壁厚≥2 mm
	个
	1

	111 
	透镜及其应用实验器
	简单测量凸透镜的焦距，用凸透镜和凹透镜做望远镜，用凸透镜做投影、照相的原理等
	盒
	1

	112 
	白光的色散与合成演示器
	由光源、三棱镜、三棱镜台、光屏、支承系统等组成；两块棱镜应配对，用 ZF3 玻璃制其折射率之差不大于 0.003，中部色散之差不大于 0.0004。实验效果：做白光的色散实验时，可见光区域内光谱连续清晰；能把白光色散后的七色光谱带还原成白光
	套
	1

	113 
	光的三原色合成实验器
	可单独显示红、绿、蓝三原色，也可显示双色光混合色和三色光混合色
	套
	13

	114 
	光具盘 c
	分离型、磁吸附式。矩形光盘长≥650 mm， 宽≥240 mm；圆形光盘直径≥250 mm。盘面分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有0°～90°刻度。半导体激光光源，可显示 5条平行光。光学零件：梯形玻砖 1 件，等腰直角棱镜 1 件，半圆柱透镜 1 件，小双凹柱透镜 1 件，小双凸柱透镜 1 件，双凸透镜 1件，大双凸柱透镜 1 件，平面镜 1 件，凹凸柱面镜 1 件，正三棱镜 2 件
	套
	1

	115 
	激光光学演示仪 c
	含演示屏、圆形光盘、光源、分束器、光学零部件（扩束透镜、双凸柱面透镜、半圆柱面透镜、平凸柱面透镜、平凹柱面透镜、凹凸柱面反光镜、平面镜、漫反射镜、等边棱镜、等腰直角棱镜、光纤、光具架、移动尺等。演示屏长度≥350 mm，宽度≥280 mm； 圆形光盘直径≥160 mm。光盘面分为四个象限，分别刻有 0°～90°刻度。激光束经分束器在演示屏上呈现的三条光束基本相同
	套
	1

	116 
	光具座
	导轨长 1000 mm，导轨和滑块均为金属件， 滑块在导轨上应滑行自如，无阻滞现象。金属标尺刻度 900 mm，分度值 l mm。光源出口处照度应≥500 1x，500 mm 处照度≥300 1x 附件包括双凸透镜 2 件，平凸透镜 1 件，双凹透镜 1 件，“1”字屏 1 件，白屏 1 件，插杆 5 根，带支架毛玻璃屏 1 件，烛台 1 件。各器件易于装配、固定及拆卸
	套
	13

	117 
	光具组
	包括双凸透镜 2 件，平凸透镜 1 件，双凹透镜 1 件，“l”字屏 1 件，白光屏 1 件，毛玻璃光屏 1 件，烛台 1 件（能调节焰心的高度） 光源出口照度≥500 lx，0.5 m 处照度不小于出口照度的 3／5。支承机构应能使光路上元件的光心基本等高
	套
	13

	118 
	擦镜纸
	20 cm×15 cm，纸纹细密
	张
	10

	119 
	玻棒(附丝绸)
	或有机玻棒(附丝绸)，丝绸面积≥350 mm×350 mm。在规定工作条件下，用丝绸裹住玻棒（或有机玻棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用 D－YDQ－Z－100 型指针验电器检验张角≥30°（≥50°）
	对
	1

	120 
	胶棒(附毛皮)
	或聚碳酸酯棒(附毛皮)，毛皮面积≥150 mm×150 mm。在规定工作条件下，用毛皮裹胶棒（或聚碳酸脂棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用 D－YDQ－Z－100 型指针验电器检验张角≥30°（≥45°）
	对
	1

	121 
	电磁实验用旋转架
	由底座、转轴和转台等组成。转台应采用静电绝缘材料制成，转台内应有一凹槽；凹槽宽度应≥15 mm，凹槽深度应≥8 mm，凹槽长度应≥35 mm；转台应能作 360°旋转
	对
	2

	122 
	验电器连接杆
	含导电杆、绝缘手柄等。导电杆直径≥2 mm 长度≥250 mm；绝缘柄直径≥10 mm，长度≥150 mm
	个
	1

	123 
	指针验电器
	由外壳、圆球、法拉第圆筒、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱等构成。外壳应由不能带静电的材料制成，外壳上观察面应采用透明材料（透光率≥90%）；指针用非磁性材料，长度≥100 mm。性能要求：相对湿度≤65%环境，圆球加 9 kV 直流高压，指针张开角度在 45°～50°；移去高压后，指针保持 30°以上的时间≥20 min
	对
	1

	124 
	感应起电机
	由起电盘、底座、莱顿瓶、集电杆、放电杆电刷、电刷杆、皮带轮、连接片等组成。起电盘上导电膜应采用铝箔和纸箔交替分布； 莱顿瓶应采用塑料制成，电容量应≥30 pF 击穿电压应≥42 kV；集电杆采用直径不低于4 mm 的冷拉圆钢制成，电梳应由针状金属杆或束状裸铜线制成，与起电盘距离不应小于6 mm；放电杆采用直径为 3 mm 的冷拉圆钢制成，表面镀铬，绝缘手柄长度应≥80 mm，体积电阻率≥1016 Ω·m；电刷应采用束状磷铜线；导电膜与起电盘的 90°剥离强度应≥ 8 N。性能要求：在温度为 20 ℃、相对湿度为 65%±5%的环境中，摇柄转速 120 r/min 火花放电距离应≥55 mm；在温度为 5 ℃～30 ℃范围，相对湿度为 85%±5%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离应≥30 mm
	台
	1

	125 
	条形磁铁
	D-CG-LT-180，表面磁感应强度≥0.07 T
	对
	13

	126 
	蹄形磁铁
	D-CG-LU-100，表面磁感应强度≥0.055 T
	个
	13

	127 
	翼形磁针
	2 支，针体 140 mm×8 mm，座Φ71 mm×112 mm磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承， 平均磁感应强度≥9 mT
	组
	1

	128 
	菱形小磁针
	16 支，磁针 28 mm×8 mm，座Φ25 mm×25 mm 磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承， 平均磁感应强度≥5 mT
	组
	13

	129 
	磁感线演示器
	无色透明塑料外壳，油封铁粉式，仪器尺寸不小于 200 mm×120 mm；环境温度大于 10 ℃ 时，摇匀铁粉时间每次≤20 s
	套
	1

	130 
	立体磁感线演示器
	永磁、电磁场
	套
	1

	131 
	磁感线演示板
	每块板上有 130 以上个空穴，内含自由活动小铁棒
	套
	1

	132 
	学生电源
	直流稳压输出 1.5 V～9 V，每 1.5 V 为一档共 6 档；额定电流 1.5 A；电压偏调≤±（2％ U标＋0.1 V），电压稳定度≤2％U标＋0.1 V负载稳定度≤2％U标＋0.1 V，满载时纹波电压≤0.1％U标；过载保护 1.05～1.5 倍，延时 1 s；电源输入与低压输出端子间抗电强度 3000 V；电源输入与外壳间抗电强度Ⅰ类电器 1500 V，Ⅱ类电器 3000 V
	台
	13

	133 
	教学电源
	交流 2 V～12 V，5 A，每 2 V 为一档；直流1.5 V～12 V，2 A，分为 1.5 V、3 V、4.5 V6 V、9 V、12 V，共 6 档；40 A、8 s 自动关断，延时 1 s；各档空载电压应≤1.05U标＋0.3 V，各档满载电压应≥0.95U标-0.3 V 直流输出时电压偏调±（2％U标＋0.1 V）
	台
	1

	134 
	电流磁场演示器
	直流导线、圆线圈、螺线管的磁场分布
	套
	1

	135 
	蹄形电磁铁
	磁路总长度不小于 220 mm，两磁极面中心距离不小于 40 mm，线圈骨架两端有接线柱、焊片及垫圈，工作电流≤1 A，工作电压≤6 V连续工作 20 min 后线圈温升应不大于 75℃ 吸力≥49 N，剩余磁力≤5.88 N
	个
	1

	136 
	螺线管
	透明底板，纯铜漆包线，单层绕线，线圈绕向清晰可见，宜附带手柄磁针
	组
	13

	137 
	充磁器
	有充磁时间自动控制功能，外壳为非铁磁性材料，线圈轴向长度不小于 80 mm，能充两极间距大于 28 mm、磁极截面积小于 42 mm×24 mm 的 U 形磁铁以及截面积小于 42 mm×24 mm 的条形磁铁，电源与线圈骨架以及外壳金属件之间抗电强度 3000 V
	台
	1

	138 
	演示电磁继电器
	包括电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、常开触点、常闭触点、弹簧、底座等。电磁铁额定工作电压直流 9 V，工作电流 100 mA±15 mA 吸合电流≤70 mA，释放电流 20 mA～40 mA 触点常闭电阻≤1 Ω，常开电阻≤0.5 Ω， 开距≥2 mm
	个
	1

	139 
	方形线圈
	非金属材料正方形框架；线圈应由直径Φ0.41 mmQZ 型漆包线绕 150 匝以上制成，线圈边长为 63 mm±3 mm；线圈引线为截面积为 0.20 mm2～0.25 mm2、长 320 mm 的多股软线，线端接线叉；接线棒由绝缘材料制成， 长度 150 mm～160 mm，安装红、黑接插两用接线柱，两接线柱的间距等于线圈宽度；接线棒固定端外径 10 mm，能固定在方座支架的垂直夹上
	套
	13

	140 
	手摇交直流发电机
	包括定子、转子、整流器、集流环、电刷、灯座（带灯泡）、手摇驱动机构和底板等部分。定子应由永磁体和极靴组成，转子应由转轴、两极电枢铁芯、电枢线圈以及整流器和集流环组成。整流器在任何位置不应将两电刷短路，电刷与整流器和集流环应使用弹性接触，转动灵活。转子转速为 1600 r/min 空载时，输出端交流和直流电压均应≥8 V 接 16 Ω电阻负载时，输出端交流和直流电压均应≥5 V；不带皮带轮用作电动机使用时启动电压应≤4 V，电流应≤0.4 A
	个
	1

	141 
	滚摆
	包括摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架等。摆轮采用金属材质，直径 125 mm；摆轴采用钢材制作，直径 8 mm，长 160 mm；支架高460 mm，横梁长 300 mm；摆体质量为 0.6 kg～0.8 kg。摆体前 10 次的回升累计递减量应≤65 mm
	个
	1

	142 
	气体做功内能减少演示器
	由气体做功部分和温度测量部分组成，做功部分应由贮气筒、安全阀、压力表、活塞及活塞筒、进气阀、出气阀等组成，固定在底座上。测量部分应由温度传感器、数显温度表等组成。电压 6 V，电流≤50 mA
	套
	1

	143 
	气体做功内能减少演示器
	10 kΩ的NTC 热敏电阻封在100 mL 注射器内同时可演示内能减少和内能增大，热响应时间≤1 s
	套
	2

	144 
	空气压缩引火仪
	由气缸、底座、端盖、活塞等部分组成。气缸用透明有机玻璃制作，内径Φ10 mm，外径Φ25 mm，长 130 mm，底座Φ65 mm，手柄Φ 40 mm，活塞杆Φ8 mm。活塞体应使用弹性材料制成，活塞与气缸气密性应良好，连续压缩引火 100 次后密封圈性能不变。应能引燃脱脂棉，不应使用硝化棉
	个
	1

	145 
	汽油机模型
	四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆等组成。手动转动，活塞运动压缩比 6:1～8:1，整体高不小于 300 mm
	个
	1

	146 
	柴油机模型
	四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆组成。手动转动，活塞运动压缩比 14∶1～16∶1，整体高不小于 300 mm
	个
	1

	147 
	演示电表
	2.5 级，直流电流：200 μA、0.5 A、2.5 A，直流电压：2.5 V、10 V，检流：－100 μA～100 μA，电压灵敏度：5 kΩ/V
	只
	1

	148 
	数字演示电表
	4-1/2 位，双面显示，同一物理量能自动转换量程。直流电流：200 μA、2 mA、20 mA、200 mA、2 A、20 A，不确定度 0.2％；直流电压：2 V、20 V、200 V，不确定度 0.1％；
电阻：200 Ω、2 kΩ、20 kΩ、200 kΩ、2 MΩ、20 MΩ，不确定度 0.2％；交流电压：2 V、20 V、200 V、700 V，不确定度 0.5％；交流电流：2 mA、20 mA、200 mA、2 A，确定度 1.0％。2 A、20 A 自动过载保护，故障排除自动恢复。交流供电，采用 II 类变压器
	只
	1

	149 
	直流电流表
	0.6 A、3 A 双量程，2.5 级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的 2.5％
	只
	25

	150 
	直流电压表
	3 V、15 V 双量程，2.5 级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的 2.5％
	只
	25

	151 
	多用电表
	指针式，不低于 2.5 级
	只
	1

	152 
	多用电表
	数字式，4-1/2 位，电压、电流、电阻、电容、二极管、温度、频率测试
	只
	1

	153 
	灵敏电流计
	300 μA，G0 档表头内阻 80 Ω～125 Ω，G1 档表头内阻 2400 Ω～3000 Ω
	只
	13

	154 
	教学用 E10 螺口灯座
	由底座、接线柱和灯座等组成。底座应采用硬质绝缘材料制成，最高工作电压应为 36 V最大工作电流应为 2.5 A。灯座口圈应采用厚 0.4 mm～0.5 mm 的黄铜材料制作，中心触点应采用厚 0.3 mm～0.4 mm 的磷铜材料制作。两接线柱之间绝缘电阻应≥2 MΩ
	个
	26

	155 
	电珠(小灯泡)
	1.5 V、0.3 A
	个
	50

	156 
	电珠(小灯泡)
	2.5 V、0.3 A
	个
	50

	157 
	电珠(小灯泡)
	3.8 V、0.3 A
	个
	50

	158 
	电珠(小灯泡)
	6 V、0.15 A
	个
	50

	159 
	单刀开关
	最高工作电压 36 V，额定工作电流 6 A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度≥7 mm，闸刀厚度≥0.7 mm。接线柱直径为4 mm，有效行程≥4 mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35 ℃，操作手柄允许温升≤25 ℃。开关的绝缘强度应能承受 1200 V 在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100 mV
	个
	50

	160 
	滑动变阻器
	5 Ω，3 A  误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作 30 min 温升≤300 ℃
	个
	1

	161 
	滑动变阻器
	20 Ω，2 A   误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作 30 min 温升≤300 ℃
	个
	13

	162 
	滑动变阻器
	50 Ω，1.5 A   误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作 30 min 温升≤300 ℃
	个
	1

	163 
	电阻圈
	包括 5Ω、1.5 A，10 Ω、1.0 A，15 Ω、0.6 A 共 3 种规格，阻值误差≤±1%；电阻丝应采用锰铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作 15 min 后，5Ω、1.5 A，10 Ω、1.0 A，15 Ω、0.6 A 电阻圈外壳两侧温升分别不应高于 60 K、60 K 和 45 K；按额定电流连续工作 2 h 后外壳不应出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化应在1%以内
	组
	13

	164 
	电阻定律演示器
	由底板、2 种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线 2根（长均为 1000 mm，直径分别为 0.5 mm、0.3 mm）；镍铬线 2 根（长分别为 1000 mm500 mm，直径均为 0.3 mm）
	台
	1

	165 
	插头导线
	长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯4 mm 纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色
	套
	100

	166 
	接线夹导线
	长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯4 mm 纯铜接线夹，纯铜导线；宜用不同线色
	套
	100

	167 
	接线叉导线
	长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯4 mm 纯铜接线叉，接线叉开口 5.9 mm，纯铜导线；宜用不同线色
	套
	100

	168 
	组合接头导线
	长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；一头为单芯 4 mm 纯铜接线叉，一头为接线夹，接线叉开口 5.9 mm，纯铜导线；宜用不同线色
	套
	100

	169 
	焦耳定律演示器
	液体式，同一产品上数字温度计误差不大于±0.5 ℃，透明贮液筒不少于 3 个，底座不少于 3 个，电阻圈不少于 3 个
	套
	1

	170 
	低压测电器
	笔式，氖泡式，测电极长度不少于 10 mm，100 V～500 V，辉光应稳定不闪烁
	支
	2

	171 
	家庭电路示教板
	1 配电部分：三线 10 A 插头与电网连接，带剩余电流保护器的过电流保护器（空气开关） 单相静止式有功电能表（2.0 级，5 A）。负荷部分：三极和二极插座、三极和二极插头螺口灯座（E27）1 个、插口灯座（E27）1 个E27LED 螺口灯泡、卡口－螺口转换器（有卡口灯座时配）、倒扳开关、拉线开关、宜有声控开关和光控开关。火线用红色，零线用蓝色，保护地线用黄绿双色。示教板应能竖立在桌上。开关电极应为左面是零线，右面是火线，三极插座上面是保护接地线。底板可用木板或塑料板
	套
	1

	172 
	安全用电示教板
	12 V 供电，能演示以下模式：一手接触火线，经脚和大地触电；一手接触火线，不经脚和大地安全（脚下绝缘）；二手分别接触火线和零线触电（脚站在地面或绝缘）；一手接触漏电（连接火线）的设备（例如电动机），经脚和大地触电；跨步电压触电
	套
	1

	173 
	保险丝作用演示器
	保险丝：1  A、2  A、3  A、5  A；单芯铜导线Φ≥0.5  mm，长度≥80  mm，10 根以上；绝
缘实验导线 3 A，长度≥290 mm，30单芯裸实验导线Φ≥0.7 mm，长度≥28510 根以上；多芯短路导线长度≥150  mm，两端有接线夹；灯泡：12 V、50 W 不少于 412  V、10  W 不少于 2 个；指示电表：交流，2.5 级；在保险丝接线柱上接铜导线，接入产品规定的最大负载，通电 5  min，然后将负载短路，保持 5  min，关闭电源，重新开启电源后应能正常工作；安全要求：变压器
一次绕组与铁芯间抗电强度 1500  V，一次绕组与二次绕组间抗电强度 3000  V，二次绕组
与保护接地线不连通
	套
	1


七、化学教学装备配置要求

	序号
	器材名称
	规格 品名 教学性能要求
	单位
	数量

	1 
	危险化学品储存柜
	≥900 mm×510 mm×1200 mm，防爆、防盗、阻燃、耐腐蚀，带双锁
	个
	3

	2 
	灭火毯
	玻璃纤维材质，1200 mm×1800 mm
	件
	1

	3 
	简易急救箱
	箱内至少包括：医用酒精、饱和碳酸氢钠溶液、饱和硼酸溶液、创可贴、灭菌结晶磺胺、碘伏、胶布、医用纱布、药棉、手术剪、镊子、止血带（长度≥30 cm）、烫伤膏、甘油等。箱体采用中号铝合金材质
	个
	1

	4 
	护目镜
	耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗，带侧光板型或封闭型
	个
	52

	5 
	防护面罩
	防冲击面屏，聚碳酸酯材质，耐 45 m/s 粒子冲击，通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更换，起到头部与面部双重保护作用，光洁，透明度高
	个
	1

	6 
	防毒口罩
	E 型（标色：黄），防止吸入酸性气体或蒸气
	个
	1

	7 
	防毒口罩
	CO 型（标色：白），防止吸入一氧化碳气体
	个
	1

	8 
	耐酸手套
	机械性能不低于 3 级，无破损，手套应有长度≥15 cm 的套袖
	双
	2

	9 
	化学实验废水处理装置
	主体透明，能进行 pH 测试、酸碱废液中和、重金属凝聚和过滤，兼作教学使用，能处理中学常见无机化学废液，同时可以通过仪器内的活性炭吸附少量混入的有机物。应配备适量的凝聚剂和助凝剂，至少应配备更换用活性炭包 1 个。处理量≥6 L/次
	套
	1

	10 
	废液分类回收桶
	塑料制，25 L
	个
	3

	11 
	电加热器
	密封式
	个
	1

	12 
	列管式烘干器
	由外壳不少于 13 支通风管、电源线、发热器、风扇等组成。通风管用外径 12 mm 的金属管制作， 管壁厚≥2 mm，长度 185 mm，每支通风管上均布10 个直径 5 mm 的通气孔。功率≥250 W，绝缘电阻大于 100 MΩ
	台
	1

	13 
	烘干箱
	电热鼓风型，功率≥600 W，1.5 级（温度均匀性为±0.03 ℃，温度波动性为 1.5 ℃），烘干温度 250 ℃以下，箱体内有隔板，内部容积≥
350 mm×350 mm×350 mm
	台
	1

	14 
	教学电源
	交流 2 V～12 V，5 A，每 2 V 一档；直流 1.5 V～ 12 V，2 A，分为 1.5 V、3 V、4.5 V、6 V、9 V、12 V，共 6 档
	台
	1

	15 
	仪器车
	600 mm×400 mm×800 mm，不锈钢材质，至少两层，各层带可拆卸护栏，总载重≥60 kg
	辆
	2

	16 
	试剂瓶托盘
	搪瓷材质，内沿≥400 mm×290 mm×50 mm
	个
	12

	17 
	实验用品提篮
	木制，配有提手，490 mm×360 mm×290 mm
	个
	2

	18 
	一字螺丝刀
	Ф 6 mm，长 150 mm，工作端带磁性
	支
	1

	19 
	十字螺丝刀
	Ф 6 mm，长 150 mm，工作端带磁性
	支
	1

	20 
	钢丝钳
	160 mm
	把
	1

	21 
	钢锤
	0.25 kg，羊角锤
	把
	1

	22 
	三角锉
	250 mm，带柄
	个
	1

	23 
	民用剪刀
	3 号，150 mm，A 型
	把
	3

	24 
	打孔器
	刀口式，材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，每组不少于 4 支，外径分别为 9 mm、8 mm、7 mm、6 mm， 并配一支带柄金属通扦
	套
	2

	25 
	打孔夹板
	硬木或硬塑料制
	个
	1

	26 
	打孔器刮刀
	刮刀宜用65M 板制成，表面热处理，55 HRC～60 HRC，总长为 70 mm±0.5 mm，宽 14.5 mm±0.1 mm，厚1.8 mm±0.5 mm，刀口角度宜为 60°±5°，锋刃＜0.1 mm
	个
	1

	27 
	电动钻孔器
	钻头可拆卸，应配有 2 个以上不同孔径的钻头
	台
	1

	28 
	托盘天平
	100 g，0.1 g
	台
	25

	29 
	托盘天平
	500 g，0.5 g
	台
	1

	30 
	电子天平
	1000 g，0.1 g
	台
	1

	31 
	红液温度计
	0 ℃～100 ℃，分度值 1 ℃，示值误差＜1.5 ℃
	支
	25

	32 
	水银温度计
	0 ℃～200 ℃，分度值 1 ℃，示值误差＜0.5 ℃，有保护套
	支
	1

	33 
	多用电表
	直流电流、电压、电阻 2.5 级，交流电压 5 级
	个
	1

	34 
	酸度计
	笔式，pH 测量范围 0～14，分辨力 0.1，读数清晰，有自动关机节电模式，配校准试剂
	台
	1

	35 
	教学支架
	方形座，含铁夹、复夹、铁圈，重心稳定不晃动， 夹持器内侧应有垫衬
	套
	25

	36 
	三脚架
	铁制，环内径 75 mm，高 150 mm
	个
	25

	37 
	试管架
	木制或塑料制，8 孔，孔径 21 mm，立柱粘结牢固
	个
	25

	38 
	试管架
	木制或塑料制，8 孔，孔径 25 mm
	个
	4

	39 
	试管架
	木制或塑料制，8 孔，孔径 35 mm
	个
	4

	40 
	漏斗架
	木制或塑料制
	个
	1

	41 
	滴定台
	人造石或大理石白色台面，重心稳定不晃动，底部有四个橡胶垫脚
	个
	1

	42 
	滴定夹
	铝制，加持部位有防滑脱凹槽
	个
	1

	43 
	多用滴管架
	塑料制，底部有圆形凹槽
	个
	25

	44 
	量筒
	10 mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积
	个
	25

	45 
	量筒
	25 mL,透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积
	个
	25

	46 
	量筒
	50 mL,透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积
	个
	25

	47 
	量筒
	100 mL,透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积
	个
	2

	48 
	量筒
	500 mL,透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积
	个
	2

	49 
	容量瓶
	250 mL,透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久， 粗细均匀
	个
	1

	50 
	容量瓶
	500 mL,透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久， 粗细均匀
	个
	1

	51 
	滴定管
	酸式，具塞，25 mL透明钠钙玻璃制，良好外观，不应有积水条纹
	支
	1

	52 
	滴定管
	碱式，无塞，25 mL透明钠钙玻璃制，良好外观，不应有积水条纹
	支
	1

	53 
	试管
	Φ 12 mm ×70 mm,透明硼硅酸盐玻璃制
	支
	125

	54 
	试管
	Φ 15 mm × 150 mm,透明硼硅酸盐玻璃制
	支
	250

	55 
	试管
	Φ 18 mm × 180 mm,透明硼硅酸盐玻璃制
	支
	75

	56 
	试管
	Φ 20 mm × 200 mm,透明硼硅酸盐玻璃制
	支
	75

	57 
	试管
	Φ 32 mm × 200 mm,透明硼硅酸盐玻璃制
	支
	10

	58 
	口部具支试管
	Φ 20 mm × 200 mm透明硼硅酸盐玻璃制，管底厚薄应均匀，支管连接应平滑牢固，不应有偏歪
	支
	10

	59 
	硬质玻璃管
	Φ 15 mm × 150 mm透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度≥ 800℃，试管两端口部应卷口
	支
	10

	60 
	硬质玻璃管
	Φ 20 mm × 250 mm透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度≥ 800℃，试管两端口部应卷口
	支
	10

	61 
	烧杯
	10 mL 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种
	个
	50

	62 
	烧杯
	25 mL 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种
	个
	75

	63 
	烧杯
	50 mL 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种
	个
	75

	64 
	烧杯
	100 mL 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种
	个
	75

	65 
	烧杯
	250 mL 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种
	个
	50

	66 
	烧杯
	500 mL 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种
	个
	3

	67 
	烧杯
	1000 mL 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种
	个
	3

	68 
	烧瓶
	250 mL， 圆底透明硼硅酸盐玻璃制，平底烧瓶放在平台上时，应直立不摇晃、不 转动
	个
	13

	69 
	烧瓶
	250 mL， 平底透明硼硅酸盐玻璃制，平底烧瓶放在平台上时，应直立不摇晃、不 转动
	个
	3

	70 
	锥形瓶
	100 mL 透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动
	个
	25

	71 
	锥形瓶
	250 mL 透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动
	个
	10

	72 
	蒸馏烧瓶
	250 mL 透明硼硅酸盐玻璃制，烧瓶的颈部同一截面应该呈圆形，颈的口部不应呈锥形，并适当提高强度
	个
	2

	73 
	集气瓶
	125 mL 透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应有光斑；盖板四角应倒角，四边应磨光盖板与瓶口密合性应符合：盖板与瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖板在瓶口上保持 30 s 不脱落
	个
	100

	74 
	集气瓶
	250 mL 透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应有光斑；盖板四角应倒角，四边应磨光盖板与瓶口密合性应符合：盖板与瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖板在瓶口上保持 30 s 不脱落
	个
	20

	75 
	液封除毒气集气瓶
	250 mL 瓶口光滑，液封口深度≥1 cm
	个
	5

	76 
	广口瓶
	60 mL 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	170

	77 
	广口瓶
	125 mL 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	25

	78 
	广口瓶
	250 mL 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	25

	79 
	广口瓶
	500 mL 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	2

	80 
	茶色广口瓶
	60 mL 黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	30

	81 
	茶色广口瓶
	125 mL 黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	5

	82 
	茶色广口瓶
	250 mL 黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	5

	83 
	细口瓶
	60 mL 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	50

	84 
	细口瓶
	125 mL 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	200

	85 
	细口瓶
	250 mL 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	10

	86 
	细口瓶
	500 mL 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	5

	87 
	细口瓶
	1000 mL 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	2

	88 
	细口瓶
	3000 mL 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	2

	89 
	茶色细口瓶
	60 mL 黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	5

	90 
	茶色细口瓶
	125 mL 黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	25

	91 
	茶色细口瓶
	250 mL 黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	5

	92 
	茶色细口瓶
	500 mL 黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	2

	93 
	茶色细口瓶
	1000 mL 黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	1

	94 
	滴瓶
	30 mL 透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽， 吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定
	个
	50

	95 
	滴瓶
	60 mL 透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽， 吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定
	个
	75

	96 
	茶色滴瓶
	30 mL 黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽， 吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定
	个
	25

	97 
	茶色滴瓶
	60 mL 黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽， 吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定
	个
	5

	98 
	酒精灯
	150 mL 透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色。灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过 1.5 mm。玻璃灯罩应磨口。瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷。配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯
	个
	25

	99 
	干燥器
	150 mm 磨口平整，密封严实，隔板大小合适，不少于 5 个圆孔
	个
	1

	100 
	气体发生器
	250 mL 漏斗柄与瓶身连接口内壁间隔≤2 mm（单边）
	个
	1

	101 
	冷凝器
	300 mm ±10 mm 直形，管径均匀，应有防滑脱沟槽
	支
	2

	102 
	牛角管
	Φ 18 mm × 150 mm
	支
	2

	103 
	漏斗
	60 mm 直径准确，锥度适中
	个
	25

	104 
	漏斗
	90 mm 直径准确，锥度适中
	个
	3

	105 
	安全漏斗
	直形，径长300 mm  上口直径 40 mm±3 mm，玻璃壁厚度适中
	个
	25

	106 
	安全漏斗
	双球  球径高度、直径一致，双球应位于环管中部，应无明显偏斜
	个
	2

	107 
	分液漏斗
	50 mL，锥型  瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔
	个
	5

	108 
	分液漏斗
	50 mL，球型  瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔
	个
	5

	109 
	三通连接管
	T 形  Φ 7 mm～8 mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理
	个
	2

	110 
	三通连接管
	Y 形  Φ 7 mm～8 mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理
	个
	2

	111 
	滴管
	100 mm  直形，滴管尖嘴口径 1 mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多 1 mm～2 mm
	支
	50

	112 
	滴管
	150 mm  直形，滴管尖嘴口径 1 mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多 1 mm～2 mm
	支
	50

	113 
	干燥管
	145 mm，单球  硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中， 球体圆润，导气管长度≥2 cm，最好有防滑脱沟槽
	支
	4

	114 
	干燥管
	Φ 15 mm × 150 mm， U 型  硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中， 球体圆润，导气管长度≥2 cm，最好有防滑脱沟槽
	支
	2

	115 
	玻璃活塞
	直形
	支
	2

	116 
	圆水槽
	Φ210 mm ×110 mm  水槽底部应平整，不应凸底，壁厚和底厚应均匀，口部端面应平整， 边和口应圆滑
	个
	2

	117 
	圆水槽
	Φ270 mm ×140 mm  水槽底部应平整，不应凸底，壁厚和底厚应均匀，口部端面应平整， 边和口应圆滑
	个
	2

	118 
	坩埚钳
	200 mm，钢制，中间弯曲部分内径应在 2 cm～3 cm
	个
	25

	119 
	烧杯夹
	钢制或不锈钢制，夹持部位应有橡胶保护套，避免与玻璃烧杯直接接触
	个
	2

	120 
	镊子
	不锈钢制，平头，长 125 mm，钢板厚 1.2 mm，前部应有防滑脱锯齿
	个
	25

	121 
	试管夹
	木制或者竹制，长度≥200 mm，宽度约 20 mm， 厚度约 20 mm。试管夹闭口缝≤1 mm，开口距离≥25 mm。毡块粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处理。试管夹持部位圆弧内径≤15 mm
	个
	25

	122 
	止水皮管夹
	Φ 3 mm 钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º， 弹性好，不漏液
	个
	25

	123 
	螺旋皮管夹
	由支架管和带压板的螺杆等组成。外形尺寸约为33 mm×20 mm×8 mm，旋转方便，不易变形，压板厚度≥1 mm
	个
	5


八、生物教学装备配置要求

	序号
	器材名称
	规格 品名 教学性能要求
	单位
	数量

	1
	电冰箱
	≥180 L
	台
	1

	2
	生物显微镜
	双目，消色差物镜：4×、10×、40×、100×； 广视场目镜：WF10×；带照明光源和聚光镜，亮度连续可调；双层移动式载物台
	台
	20


九、标准数字书法教室19C系配置清单

	一、书法教学系统

	序号
	货物名称
	规格
	单位
	数量

	1
	书法教学系统软件
	1) 在原帖上可一键转换四种摹写教学方式：原帖摹写、单钩摹写、双钩摹写、原字摹写。※※
2) 碑帖单字支持一键提取全部笔画、当前笔画。所提取的笔画都能够在原帖上进行示范动画演示。※※
3) 碑帖单字支持一键提取单钩、双钩、笔势、笔画笔势。※※
4) 碑帖单字具有笔画分拆与整字轮廓化的功能；拆分笔画可以任意组合并轮廓化、填色等，配合使用内置九宫格、米字格、回米格等书法专用图形，可进行原字的参照及点画的布置。※
5) 笔画、单字与原帖相互提取：单字到碑帖、单字到笔画、笔画到原碑帖、碑帖到单字。讲解笔画在单字、单字在原帖中的章法关系，及碑帖赏析与讲解。※※
6) 支持碑帖单字进行同字比对。一键呈现单字在纲要临摹范本推荐的颜、柳、欧、赵、褚楷书碑帖中的全部字例，教师可对碑帖中所有同字的相同点画进行造型、笔法分析，以及不同结构特征的比对讲解。※※
7) 内嵌集成化搜字功能。系统配备强大的集字库，并支持字库扩展及筛选系统中篆、隶、草、行、楷字体字库，可对碑帖用字进行搜索，遵循GB2312-80与GB12345-1990编码标准，采用繁体字与简体字混合编码技术，能够快速搜索出同一个字在所有碑帖中的全部字例，轻松实现集字教学。※※
8) 支持对不同单字的部首部件进行拆分提取，重新组合成教学所需要的字集库中没有的新的单字，对提取出的不同部首部件可进行任意的放大、缩小、旋转，满足组字教学的需求。※
9) 通过书法教学仪进行书写示范并具有参照功能，可一键提取任意内容，包括笔画、单字、碑帖、PPT、Word、视频、动画、图片、显示屏任意位置的教学内容以及课本、作业、挂图等任意纸质资源进行书写示范的参照，参照窗口与书写窗口可进行移动及缩放。※※
10) 智能书法笔，可在红外、电磁、电容、电阻、光学、光波、超声等任意类型电子白板/教学一体机上仿真书写纲要中规定的颜、柳、欧、赵、褚楷书碑帖字，书写仿真度高。
11) 纲要临摹范本推荐的楷书碑帖字书写示范视频，采用双路采集、多角度清晰呈现书写过程。碑帖字示范视频播放时，碑帖原字要作为参照显示，参照窗口可进行移位。※※
12) 碑帖单字具有在原碑帖上动画摹写功能。※※
13) 支持硬笔教学，配备GB2312-80编码标准的6763个汉字的硬笔楷书矢量化字库；可在楷书字库中搜索查字；可对任意单字进行笔画提取、笔画分解，便于笔画/笔顺教学；配备单字讲解、单字临摹、单字注摹等单字教学书法模板；首字注摹、注音摹写、注音临摹、楷书摹写、楷书临摹等短文教学书法模板；同时具有示范动画演示、教师书写示范等。
14) 硬笔楷书单字可一键提取任意笔画，进行笔画分解，通过轮廓化、填色等不同方式的组合进行结构讲解；※
15) 具备硬笔编辑功能；输入的任意单字、词组、短文等可一键繁简转换，同时具备一键转换为标准楷书、钢笔楷书、钢笔颜楷、铅笔颜楷、篆体、隶书等不同书体。※※
16) 硬笔单字可一键调取此单字的关联词组，进行词组教学。※※
17) 支持直接使用PPT、Word/PDF文件进行授课，完整保留PPT播放效果。※※
18) 支持视频、动画、图片等多媒体文件打开与播放。
19) 支持白板教学，支持多点手势指令集，白板页面可以放大、缩小、漫游等；并有聚光灯、幕布、关闭屏幕、提醒等多种辅助教学工具。
20) 支持在授课软件内直接访问网站，并具有网页板书与网页控制功能。※※
21) 支持一键启动课堂录制，并可自动回放录制文件。录制方式有全屏录制和窗口录制，录制视频文件格式包括：FLV、MP4、SWF、AVI等。
22) 具有书法教学资源，教学资源包括纲要中规定的10个楷书碑帖、4个行书碑帖、4个隶书碑帖，并提供按篆、隶、草、行、楷五种书体划分的上百个赏析碑帖。
23) 具有按基本笔画、偏旁部首、结字的基本原理及古人论书等内容系统化编写的颜体与欧体楷书基础课件，支持在授课软件中以只读方式打开。
24) 软件支持windows XP,windows 7,windows 8,windows 10操作系统。
备注：投标单位需提供生产厂家针对本项目的授权书原件加盖公章、厂家售后服务承诺函原件加盖公章,软件著作权证书复印件加盖公章。2.软件著作权证书原件中标后备查。
	套
	1

	2
	硬笔书写评测软件
	1）具备硬笔笔顺评测，系统自动评判笔画笔顺对错并用不同颜色及数字标注错误笔画笔顺。※※
2）针对硬笔的书写结果进行书写检测并给出正确与错误。※※
3）书写结果为正确的有得分显示。※※
3）针对硬笔的书写过程，可回放书写笔迹动画，方便纠错。※※
备注：投标供应商能够详细演示该参数，并提供书写评测软件著作权复印件加盖公章。
	套
	1

	3
	软笔基础全息书法字库
	1) 具备遵循GB2312-80与GB12345-1990编码标准的8953个颜体楷书字。
2）字库中每个单字都具有名家书写示范视频，示范视频采用双路采集、多角度清晰呈现书写过程。视频播放时，可同时显示原帖字作为参照。。
3) 书法字库软笔单字具备笔画的拆分提取，对提取出的不同部首部件可进行任意的放大、缩小、旋转，满足集字、组字教学的需求。
	套
	1

	4
	基础全息书法碑帖
	1) 具备《中小学书法教育指导纲要》规定的10个楷书全息碑帖：欧阳询《化度寺碑》《九成宫醴泉铭》、褚遂良《雁塔圣教序》《大字阴符经》、颜真卿《多宝塔碑》《颜勤礼碑》、柳公权《玄秘塔碑》《神策军碑》、赵孟頫《三门记》《妙严寺记》。
2）全息碑帖具备一键转换四种摹写教学方式：原帖摹写、单钩摹写、双钩摹写、原字摹写。任意方式下可直接双击碑帖上的单字进行提取，提取的任意单字都具备四种摹写讲解方式以及笔画工具、示范动画、示范视频、教师示范、插入碑帖、同字比对等功能按键。示范视频采用双路采集、多角度清晰呈现书写过程，视频播放时，碑帖原字要作为参照显示，参照窗口可进行移位。
3）具备《中小学书法教育指导纲要》规定的4个行书碑帖：王羲之《兰亭序》、颜真卿《祭侄文稿》、苏轼《黄州寒食诗帖》、赵孟頫《洛神赋》，4个隶书碑帖：《乙瑛碑》、《礼器碑》、《史晨碑》、《曹全碑》。
4）具备纲要推荐的30个赏析碑帖：《泰山刻石》、《急就章》、《石门颂》、《西狭颂》、《张迁碑》、《宣示表》、《平复帖》、王羲之《得示帖》、王献之《中秋帖》、王珣《伯远帖》、《张猛龙碑》、智永《真草千字文》、《等慈寺碑》、孙过庭《书谱》、《灵飞经》、张旭《古诗四帖》、怀素《自叙帖》、黄庭坚《松风阁》、米芾《蜀素帖》、赵孟頫《道德经》等。
5）提供按篆、隶、草、行、楷五种书体划分的200多个扩展高清赏析碑帖。
	套
	1

	5
	硬笔基础全息书法字库
	1) 具备符合GB2312-80与GB12345-1990编码标准的楷书、钢笔楷书、钢笔颜楷、铅笔颜楷、铅笔行楷、钢笔隶书、标准隶书、标准细篆、草书等硬笔全息书法字库，以及每个单字的书写动画。※※
2) 书法字库包含8万字以上，每个字可任意缩放，生成单钩、双钩、笔画、笔顺，具备书写过程示范。※※
3) 书法字库硬笔单字具备笔画的拆分提取，对提取出的不同部首部件可进行任意的放大、缩小、旋转，满足集字、组字教学的需求。
	套
	1

	6
	书法教学备课软件
	1)独立的备课软件内嵌丰富的书法教学资源，可进行软笔书法教学与硬笔楷书教学的教案编写、课件制作。
2)用户可自行对系统内置的所有课件中的布局、文字、图片、视频等所有内容进行编辑。
3)具有碑帖提取、单字提取、笔画提取、双钩提取、单钩提取、笔势提取、笔势分解、笔画分解、笔势图绘制、字集搜索与集字、组字等功能。
4)支持笔画、部首、整字的轮廓化，可以填色、调整图层顺序、缩放、旋转。
5)可将软件内的书法教学资源，包括碑帖、笔画、单字的各种书写及表现形态直接粘贴到PPT、Word等软件中使用。
6)提供笔势线、轮廓线、序号线、米字格、田字格等几十个书法教学专用图形，以及数百个常用图形。
7)提供可添加拼音的文本输入框与色彩、字体多样化的标题字输入框。
8)提供软笔字帖编辑器，支持键盘输入、手写识别输入、碑帖字集点击插入、集字库点击插入四种输入方式。
9)软笔字帖编辑器可输入任意文本；任意单字可一键转换简繁体，可设置颜色，可呈现为单钩、双钩、双钩笔势、原字、原字笔势五种显示方式；碑帖字集插入的碑帖字以原帖呈现。
10)软笔字帖编辑器可更改字帖背景，具备米字格、回米格等五种书写格，可一键转换。
11)具备硬笔字帖编辑器，任意单字、词组、短文等可一键繁简转换。
备注：需提供书法教室备课软件著作权复印件证书，加盖生产厂商公章。※※
	套
	1

	7
	书法教学仪
	1)书法教学仪摄像头具备800万像素。
2)采集帧率最高帧率可达30帧/秒。
3)具备超A2幅面书写展示范围。
4)具备2个补光LED灯，触摸式控制开关，亮度四级可调。
5)扩展口：底座集成2个USB2.0扩展口。
6)电脑USB供电，无需外接电源。
7)底座集成强力磁铁，增强稳定性。
8)与书法软件配套使用，互相具备兼容性
备注：投标供应商能够详细演示该参数，并提供3C证书复印件加盖公章。
	套
	1

	二、硬件设施

	序号
	货物名称
	规格
	单位
	数量

	2
	教师书法桌
	规格为160×70×80cm。实木。
	张
	1

	3
	教师书法凳
	实木
	张
	1

	4
	教师用具
	1.毛笔  2.笔洗  3.笔搁  4.笔架  5.笔筒  6.笔帘  7.墨水  8.砚台  9.镇尺(教师专用)
	套
	1

	5
	学生书法桌
	规格为140×60×76cm。实木
	张
	24

	6
	学生书法凳
	规格为45×30×43cm方凳，实木
	张
	48

	7
	学生书法用具
	1.毛笔  2.笔洗  3.笔搁  4.笔架  5.笔筒  6.笔帘  7.墨水  8.砚台  9.镇尺  10.书画毡
	套
	48

	十、书法教室装修

	序号
	名称
	参数要求
	单位
	数量

	1
	乳胶漆
	1.墙面乳胶漆
 1）涂刷内墙乳胶漆（中层漆、面层漆）
 2）涂饰环保内墙底漆（底层漆）
 3）满刮腻子二遍、打磨
2.界面剂1道（墙固）
	m2
	300

	2
	竹、木（复合）地板
	1.复合木地板
	m2
	90

	3
	墙面装饰板
	1.木墙裙
	m2
	80

	4
	墙面装饰板
	1.仿古壁纸
	m2
	50

	5
	窗帘
	1.仿古窗帘
	个
	6

	6
	照明开关
	1、名称：单联开关
2、规格：10A 250V
3、安装方式：嵌墙暗装,底边距地1.3米
	个
	3

	7
	插座
	1、名称：单相两孔加三孔插座
2、规格： 安全型  ～250V  10A
3、安装方式：墙上暗装,距地0.3米
	个
	6

	8
	插座
	1、名称：空调插座
2、规格： 安全型  ～220V  16A
3、安装方式：贴梁底安装
	个
	3

	9
	普通灯具
	1.名称：仿古灯
2.安装方式：吸顶安装
3.规格参数：18W LED光源
	套
	9

	10
	接线盒
	1.名称:开关盒
2.材质:铁质
3.安装形式:暗装
	个
	9

	11
	配线
	1、名称：管内穿线
2、规格：BYJ-2.5
	m
	100

	12
	配线
	1、名称：管内穿线
2、规格：BYJ-4
	m
	60

	13
	配管
	1.名称:PVC管
2.规格:20
	m
	160


十一、实验室装修

	序号
	名称
	参数要求
	单位
	数量

	1
	乳胶漆
	1.涂料
 1）涂刷内墙乳胶漆（中层漆、面层漆）
 2）涂饰环保内墙底漆（底层漆）
 3）基层
2.界面剂1道（墙固）
	m2
	1296.96

	2
	天棚喷刷涂料
	1.天棚涂料
	m2
	686.66


第四部分   合同格式
（ 仅为招标阶段参照文本格式 ，以最终签订合同为准）
杞县大同中学等学校设备采购项目
第二标段

项目编号：汴杞财竞谈-2025-3
甲方: 杞县教育体育局
乙方:
合同生成日期：
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规规定，为明确双方的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。
	商品名称
	规格型号
	数量
	单价
（元）
	总价
（元）
	交货时间
	交货地点

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：
1、质保期限：
2、保修范围：
3、服务措施：
4、质保期后服务：

	二、备品、附件、工具数量及供应方法：

	三、交提货方式：

	四、验收标准、方法：
如有异议，请于      日内提出。

	5、 付款方式：


	六、违约责任：

	七、其他约定事项：
1、招标文件、投标文件和特殊承诺是本合同不可分割的部分。
2、本合同如发生争议可申请仲裁或提请诉讼。
3、本合同一式     份，供方     份，需方     份，备案机构    份，具同等法律效力。
4、其他：

	需方：
地址：
联系电话：
授权代表：

	供方：
地址：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
授权代表：

	备注：


第五部分  评审办法

评审办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	资格审查
	资格条件
	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（1）、具有独立承担民事责任的能力, 具备有效的营业执照。

（2）、提供近三年以来任意一年度的财务审计报告（新成立未满一年的公司可提供成立至今的财务报表）。

（3）、提供2024年1月 1 日以来任意三个月依法缴纳社保和税收的证明材料。（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件）。

（4）、须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供相关证明材料或承诺书（格式自拟））

（5）、提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（6）、法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人未列入失信被执行人和重大税收违法失信主体（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询渠道：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；否则，拒绝其投标（提供以上要求的查询网站截图）。

	2
	响应性评审


	投标人名称
	与营业执照一致；

	
	
	报价文件的签字盖章
	法定代表人或其委托代理人按要求签字或盖章并加盖单位章；

	
	
	投标报价
	只能有一个有效报价且不超出采购控制价

	
	
	供货期限
	合同签订后5天

	
	
	质量要求
	合格

	
	
	投标有效期
	投标文件递交截止日期起60日历天

	
	
	投标内容
	符合采购文件要求

	
	
	投标文件格式
	符合第六部分报价文件格式的要求；


按照《中华人共和国政府采购法》、《政府采购非投标采购方式管理办法》的规定，制定本评标办法。

1、采用最低价评标法。（二次报价）

2、评标程序：资格评审、响应性评审和推荐中标候选人三个阶段。

2.1投标文件的资格评审

谈判小组首先进行资格审查，确定投标人资格是否符合要求，谈判小组依据本部分评标办法前附表规定的评审标准对报价文件及所述材料原件扫描件进行资格评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。当报价人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，谈判小组会对其更新资料进行评审。然后进行响应性评审，确定每份投标文件是有效标还是无效标,有评审办法前附表中响应性评审情况之一的,属于重大偏差，为未能对谈判文件做出实质性响应，报价文件视为无效标(即为废标)，不进入二次报价程序。

通过响应性评审后，采购人谈判小组宣布合格报价人名单，公开合格报价人第一次报价，并要求合格报价人在规定时间内同时提交最终报价。报价人的最终报价不能高于第一次报价，否则，其报价视为无效并作废标处理。

3. 报价人有以下情形之一的，其报价作废标处理： 

（1）串通报价或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按谈判小组要求澄清、说明或补正的；
（3）报价人未在规定时间内提交二次（最终）报价的。

3.1报价有算术错误的，谈判小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经报价人书面确认后具有约束力。报价人不接受修正价格的，其报价作废标处理。 

（1）谈判响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； 

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。 

（3）在谈判过程中，谈判小组会可以书面或网上形式要求报价人对所提交谈判响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。谈判小组会不接受报价人主动提出的澄清、说明或补正。 

（4）澄清、说明和补正不得改变报价文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。报价人的书面澄清、说明和补正属于报价文件的组成部分。 

（5） 谈判小组对报价人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求报价人进一步澄清、说明或补正，直至满足谈判小组的要求。 

4. 谈判小组按照最终报价由低到高的顺序推荐中标候选人。 

5.谈判小组完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

第六部分  报价文件格式

投标文件封面格式
杞县大同中学等学校设备采购项目
第    标段
报 价 文 件
投标人：                              （盖单位电子章）

法定代表人：                          （盖电子印章或签名）

详细地址：

联系电话：

         年         月        日 

目录

1、法定代表人资格证明书

2、法定代表人授权委托书

3、资格声明函

4、投标函及投标函附录

5、资格审查资料

6、承诺书

7、技术部分

8、优惠条件及服务承诺

9、其他资料

1、法定代表人资格证明书

投标人名称：                                 

单位性质：                                   

地  址：                                      

成立时间：        年    月    日

经营期限：                                 

姓名：           性别：        年龄：    职务：       
系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位电子章）

        年    月     日

2、法定代表人授权委托书
本人          （签名）系                               （投标人名称）的法定代表人，现委托       （签名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                                          （项目名称）第     标段投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                
代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件

             附身份证正面                         附身份证反面


            附身份证正面                              附身份证反面

                                          

投标人：                          （盖单位电子章）

                           法定代表人：                     （盖电子印章或签名）

                          委托代理人：                      （盖电子印章或签名）

                                                              年    月    日

注：
1、如果由法定代表人签署响应文件，则无需附委托代理人身份证复印件。
2、如果由委托代理人签署响应文件，被授权人须为本单位正式员工，在本公司参加社会保险（提供社会保险证明必须是网上下载的网页的单位整体缴纳清单或个人缴费明细表，或由当地社保部门出具的查询明细表原件并加盖社保部门印章，或个人、集体对账单，除此之外的证明无效）。
3、资格声明函

致：                   (采购人)
我单位愿意对                       项目第      标段进行报价。报价文件中所有关于投标单位资格的文件、证明、陈述均是合法、真实的。如有违法或虚假，我单位愿意承担由此产生的一切后果。
 
特此声明！
 
 
  报价单位法定代表人或被授权人（盖电子印章或签名）：
投标单位（盖单位电子章）：

                                                                年    月    日
4、投标函及投标函附录
（一）、投标函
致：   （采购人）  
我们收到了                           （项目名称）第    标段的招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。
1、愿按照招标文件中的条款和要求，进行供货、安装及相关服务，总报价为大写：               （小写：         ）。详见“投标函附录”。
2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。
3、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为投标截止之日起          天。如果成交，有效期延长至合同终止日止。
4、我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。
5、我们承诺的供货期限是合同签订后                  天。
6、我们已经详细审阅了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有的话）和参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
7、 如我方成交，我方愿意按招标文件要求一次性向代理机构支付本次招标代理服务费。
8、我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。
              供应商名称：（盖单位电子章）
法定代表人或授权代理人：（盖电子印章或签名）
 年    月    日
（2） 投标函附录

（价格单位：元人民币）

	项目名称
	

	标段
	

	投标人
	

	投标内容
	

	投标报价
	大写：                    
小写：                   元

	供货期限
	

	投标有效期
	

	质量要求
	

	补充内容（如有）


注：投标报价需保留两位小数。
供应商名称：（盖单位电子章）
法定代表人或授权代理人：（盖电子印章和签名）
                                   年    月    日 
（三）报价明细表

                                                         （价格单位：元人民币）       
	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	数量\单位
	单价
	合价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	其他费用
	

	金额合计
	


      注：1.不提供详细报价明细表视为没有实质性响应采购文件；

          2.此表的合计总价应与“投标函附录”总报价相一致；
          3. 此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写；

4、有品牌、型号的须真实填写。

供应商名称：（盖单位电子章）
法定代表人或授权代理人：（盖电子印章或签名）
                                   年    月    日
5、资格审查资料
（1）投标人基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围备注
	


下页附营业执照。
供应商名称：（盖单位电子章）
法定代表人或授权代理人：（盖电子印章或签名）
                                      年    月    日 
（2）反商业贿赂承诺书格式
反商业贿赂承诺书
我公司承诺：
在本次公开招标中，我公司保证做到：
一、公平竞争参加本次招标活动。
二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府招标代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。
供应商名称：（盖单位电子章）
法定代表人或授权代理人：（盖电子印章或签名）
                                   年    月    日 
（3）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（格式）
致：             （招标人名称）                  
    我单位           （投标人名称）近三年内，在参加政府采购活动中没有重大违法记录，特此声明。 
若招标单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。
                   供应商名称：（盖单位电子章）
法定代表人或授权代理人：（盖电子印章或签名）
                                   年    月    日 
（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书
（格式自拟）
供应商名称：（盖单位电子章）
法定代表人或授权代理人：（盖电子印章或签名）
                                   年    月    日 
（5）资格要求的其他资料
（一）财务审计报告
（二）依法缴纳社保和税收的证明材料
   （三）投标人未列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的查询网站截图。
6、承诺书
投标人必须承诺独立制作、修改和上传投标文件，因“硬件特征码一致”所造成的不良后果由投标人自行承担。（格式自拟）
                    供应商名称：（盖单位电子章）
法定代表人或授权代理人：（盖电子印章或签名）
                                   年    月    日 

7、技术部分
技术偏差表
	序号
	项目名称
	产品名称
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏差说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…


                                                                  供应商名称：（盖单位电子章）
法定代表人或授权代理人：（盖电子印章或签名）
                                                                    年    月    日
注：“偏差说明”一栏中供应商应对所投货物的技术参数与招标文件的要求进行对比，如无偏差请填写“无”的字样，且不需再填写招标文件要求和投标文件内容；如有偏差请注明“正偏差”或“负偏差”字样，填写招标文件要求和投标文件内容，并将“正偏差”或“负偏差”处标明。采购人保留对中标单位投标文件及提供货物核查的权利。
项目实施方案
（投标人根据项目情况编制，格式自拟）
供应商名称：（盖单位电子章）
法定代表人或授权代理人：（盖电子印章或签名）
                                                     年    月    日
8、优惠条件及服务承诺
（投标人根据项目情况编制，格式自拟）
9、其他材料
具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料及供应商认为必要的其它资料，可在此附件中提交。

附件1（符合政策要求，并申请按小型微型企业投标者提供，项目不适用可不提供此附件）
中小企业声明函

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）
的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
说明：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、成交人的本声明函随成交结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。
附件2（符合政策要求，并申请按残疾人福利性单位投标者提供，项目不适用可不提供此附件）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017）141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称：
 （单位电子签章）
日期：
注：1、如果供应商不是残疾人福利性单位，则不需要填写《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由供应商自行承担。
2、成交人的本声明函随成交结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。
附件3（符合政策要求，并申请按监狱企业投标者提供，项目不适用可不提供此附件）
监狱企业证明
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
企业名称： 
（单位电子签章）
日期：
注：成交人的本监狱企业证明文件随成交结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。



























1

